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[bookmark: _Hlk243469033]Медицинские изделия для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Автоматический биопсийный пистолет (устройство для биопсии) с иглами для биопсии

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1 

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.100

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	9500 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808


Приложение к лоту №1:
1.Состав комплекта (на 1 комплект):
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Автоматический биопсийный пистолет (устройство для биопсии)
	1

	1.2
	Иглы для пистолета 16 G×30 см
	50

	1.3
	Иглы для пистолета 18 G×30 см
	50



2. Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Прим.

	   2.1
	Автоматический биопсийный пистолет (устройство для биопсии)
	

	2.1.1
	Для режущей биопсии мягких тканей
	наличие

	2.1.2
	Предохранительный механизм с автоматическим запуском
	наличие

	2.1.3
	Возможность стерилизации 
	наличие

	2.1.4
	Две кнопки спуска
	наличие

	2.1.2
	Поочередный двойной взвод спускового механизма
	наличие

	2.1.6
	Глубина проникновения иглы от 10 до 25 мм
	наличие

	2.1.7
	Пружина, придающая импульс игле
	наличие

	2.2
	Иглы 
	

	2.2.1
	Эхогенный наконечник
	наличие

	2.2.2
	Срез не менее 17 мм
	наличие

	2.2.3
	Канюля с маркировкой глубины введения
	наличие

	2.2.4
	Цветовая маркировка
	наличие

	2.2.5
	Совместимость с биопсийным пистолетом
	наличие

	2.2.6
	Стерильные
	наличие




Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Щипцы для биопсии с иглой

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики): 
1.1.Обе бранши подвижны  
1.2.Рабочая длина не менее 1200 мм. 
1.3.Диаметр щипцов - 5 Шр
1.4.Многократного применения
1.5.Автоклавируемые

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	1 компл.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808









4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                            Ю.В.Сергиенко 
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