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	СОГЛАСОВАНО

_______________        
     подпись                           Ф.И.О.
М.П.
	УТВЕРЖДАЮ

________________   _______________
       подпись                           Ф.И.О.
М.П.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение дополнительных обмерно-обследовательских работ

1. Наименование и местоположение объекта: «Здание мастерских №2, расположенное по адресу г.Минск, ул.Бородинская, 2/9 с инв.№500/С-16706
2. Заказчик: ______________________________
3. Проектные отделы, выдавшие задание: Конструкторскиц  отдел ПУ ОАО «МАПИД»             .

4. Сведения о наличии исходных данных (проектная документация, результаты обследований, наблюдений, гидрогеологические условия и т.д.):      инвентарные планы        .
5. Цель выполнения работ: Обследование фундаментов здания с целью определения возможности незначительного увеличения нагрузки на грунты ( от металлических несущих конструкций кровли). 
	6.1. Обмерные работы:
	да/нет

	6.1.1. Конструкция фундаментов по выполненным шурфам
	да

	6.1.2. План помещения
	да

	6.1.3. Фасад
	нет

	6.1.4. Разрезы и сечения 
	да

	6.1.5. План кровли 
	не

	6.1.6. Схема раскладки стропильных и подстропильных конструкций 
	нет

	6.1.7. Схема расположения несущих элементов перекрытий 
	нет

	6.1.8. Схема расположения несущих элементов покрытия
	нет

	6.2. Обследовательские работы:
	

	6.2.1. Фундаменты в осях 1-12-А-Б
	да

	6.2.2. Стены и перегородки в осях 1-12-А-Б
	да

	6.2.3. Полы
	да

	6.2.4. Колонны, столбы, стойки и связи по ним в осях 1-12-А-Б
	да

	6.2.5. Подкрановые и тормозные конструкции
	нет

	6.2.6. Перекрытия в осях 1-12-А-Б
	нет

	6.2.7. Покрытие в осях 1-12-А-Б
	нет

	6.2.8. Кровля
	нет

	6.2.9. Другие конструкции-при необходимости обеспечения прочности и устойчивости конструкций здания 
	


7. Разработка технических решений по ремонту (усилению) строительных конструкций

по результатам обследования (при необходимости по доп. соглашению, да или нет):       да     .
8. Сроки и порядок предоставления материалов:           согласно договора                          .
9. Перечень отчетных материалов:Техническое заключение   о состоянии фундаментов; Отчёт о инженерно-геологических изысканиях в объёме требований СН 1.02.01-2019.                         .

10. Наличие неблагоприятных факторов при проведении работ: (при насыщенном расположении оборудования до 30% площади помещений, в зимних условиях, работа на высоте и т.п.):                                                                                                                                        .
11. Общая площадь здания:                                                                                                       .
12. Высота здания, этажность здания:       1 этаж.
Техническое задание составил:                  Нач.КО ПУ ОАО «МАПИД»    Федченко В.С.                                                                                    .
                                                                                    «____» ______________ 2026 г.
