УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора –

главный инженер

учреждения «Западный»

А.А. Прусов

.

ЗАЯВКА

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О

ЦЕНАХ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ)

Для целей определения предельной стоимости предмета госзакупки Учреждение по хранению материальных ценностей «Западный» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь проводит изучение конъюнктуры рынка в отношении следующих товаров: Двери входные металлические.

Просим Вас предоставить информацию о стоимости указанных товаров в соответствии с приведенным описанием, предполагаемыми условиями поставки и оплаты в срок по 23.10.2026г. на электронную почту snab@gr-zapad.by.

Контактное лицо:

Мартысевич Татьяна Николаевна: +375 1776 28237, +375 29 703 74 97 – по организации закупок,

Сухих Светлана Федоровна: +375 1776 28-202 - по техническим вопросам.

Информация должна содержать:

- наименование потенциального поставщика;

- цену (тариф) за единицу с учетом транспортных расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей;

- общую стоимость по предмету;

- наименование производителя (производителей)

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании (для регулируемых цен), для не регулируемых цен, должно быть указано, что цена сформирована самостоятельно с учетом конъюнктуры рынка;

Цена предложения должна быть сформирована с предельным нормативом рентабельности (предельной максимальной надбавкой):

на товары (работы, услуги), производимые и реализуемые на территории Республики Беларусь с предельным нормативом рентабельности в размере:

15 процентов к себестоимости для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены (тарифы) (для производителей);

на товары, ввезенные и реализуемые импортерами на территории Республики Беларусь с предельной нормативной надбавкой импортера в размере 20 процентов от контрактной цены (для импортеров);

на товары, реализуемые на территории Республики Беларусь, независимо от количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в реализации указанных товаров, с предельной максимальной оптовой надбавкой к отпускной цене производителя (импортера) в размере 15 процентов (для остальных поставщиков).

Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

Сведения о предмете закупки:

| Часть (лот) №1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Дверной блок металлический ДП |
| Технические, качественные и количественные характеристики закупаемого товара | Качество товара (работ, услуг) должно соответствовать требованиям нормативных документов по стандартизации (СТБ, ГОСТ, ТУ, СанПин и др.) на данный вид продукции (работы, услуги). |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 25.12.10.330 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Блоки дверные (полотна и коробки), пороги дверные из черных металлов |
| Объем (количество) | 4 ед. |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора |
| Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Минская область, Смолевичский район, п/о Плиса, учреждение «Западный» |
| Условия и сроки оплаты | По факту поставки в течение 10 (десяти) банковских дней |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет, собственные средства |
| Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения | Белорусский рубль |
| ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ |  |
| Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделён на части (лоты), а также перечень документов и (или)сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки | Название: ДП Кол-во: 4 шт. Размер: 2080мм*950мм Тип конструкции: Стальные противопожарные, однопольные, левые. Предел огнестойкости: EI 30 Материал полотна и коробки: Сталь холоднокатаная, толщина не менее 1,5 мм Теплозвукоизоляция / наполнение: Негорючая минеральная вата плотностью не менее 120 кг/м³ Покрытие: Полимерное порошковое покрытие, нанесенное в заводских условиях Цвет: RAL 8016 Уплотнители: Терморасширяющиеся и эластомерные уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174-90, по всему периметру притвора Порог: Стальной, высотой не более 0,06 м (для эвакуационных выходов) Обрамление проема (комплектация): Коробка: Стальная сварная или гнутая, с монтажными ушками Наличники: Стальные, окрашенные в RAL 8016 Доборы: При необходимости — стальные, противопожарные, с минераловатным наполнением Фурнитура (полная комплектация): Замки: врезные, противопожарные, с возможностью открывания без ключа изнутри (п. 13 требований) Защелка регулируемая ЗЦЦ4 по ГОСТ 5089-2011 Петли: усиленные стальные, не менее 2 шт. на полотно Доводчик (для активной створки): типа 3Д1 по ГОСТ 5091-78 Фиксатор УД-1 по ГОСТ 5091-78 Устройство самозакрывания (резиновая растяжка / пружина) Ручки: контрастные к полотну, на высоте 0,8–1,1 м Ограничитель хода двери (останов) Противопожарные и дымонепроницаемые сертифицированные уплотнители Специальные требования: Контрастная маркировка прямоугольником 0,1×0,2 м на высоте 1,2–1,5 м (обе стороны полотна) Противоударная полоса в нижней части полотна (высота не менее 0,3 м от низа) Сертификаты РБ, протоколы натурных испытаний МЧС (п. 7 требований) Геометрия (эвакуационные нормы): Минимальная ширина полотна активной створки двупольных дверей — 0,9 м Минимальная ширина для эвакуации — 0,8 м Высота в свету — не менее 1,95 м (подземные этажи без пост. мест — 1,8 м) Монтаж и замеры: Обязательный контрольный замер перед изготовлением Герметизация монтажного шва — цементным раствором Ввиду того что ТКП 45-3.02-223-2010 утратил силу с 1 августа 2024 года (постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.05.2024 № 49), а действующий СП 3.02.08-2024 «Заполнение оконных и дверных проемов» не распространяется на конструкции специального назначения (противопожарные, взрывозащитные и т.п.), проектирование, изготовление и монтаж дверных блоков специального назначения выполняются в соответствии с: — технической документацией завода-изготовителя; — требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к данному типу изделий; — сертификатами и протоколами натурных испытаний МЧС Республики Беларусь. Соответствие нормативам: Дверные блоки противопожарные — СТБ 1394-2003 «Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия». Изделия и комплектующие имеют сертификаты соответствия Республики Беларусь и протоколы натурных испытаний МЧС Республики Беларусь. Противопожарные требования — по классу EI 30/EI 60 Изделия и комплектующие — сертификаты РБ Количество дверных блоков: согласно спецификации 4 шт. |

Товары должны быть новыми (которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), соответствовать указанным характеристикам.

Ведущий инженер по МТС                                  Мартысевич Т.Н.

Документ подписан электронной подписью.

Электронная подпись зарегистрирована официально