УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«16» октября 2026 г.

Техническое задание

на закупку работ (услуг) по техническому обслуживанию

медицинского оборудования

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Техническое обслуживание медицинского оборудования производства DiaMed |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.13.12.300 |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 шт. |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание медицинского оборудования производства DiaMed |  | 1 шт. |
| 1 | Анализатор автоматический иммуногематологический IH-500 c принадл-ми | Учетный номер: зав. № 2600558, инв. № 01350237 Год ввода в эксплуатацию: 2025 Гарантийный срок до 26.05.2028 | 1 шт. |

1.1. Периодичность и состав работ по техническому обслуживанию предоставляется участником согласно технической и (или) эксплуатационной документации производителя.

В случае если в технической и (или) эксплуатационной документации производителя медицинской техники не предусмотрено проведение технического обслуживания и регламентных работ, работы (услуги) выполняются с соблюдением требований «Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники (постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78)».

1.2. При наличии в перечне медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту, медицинской техники, относящейся к источникам ионизирующего излучения, сосудам, работающим под давлением, средствам измерения или системам подачи медицинских газов, участник должен представить соответствующие копии специальных разрешений (лицензий) и (или) сертификатов на данные виды работ и услуг.

1.3. Стоимость работ (услуг) должна быть сформирована с учётом:

- всех необходимых запасных частей, расходных материалов, комплектующих и механизмов, необходимых для проведения ТО;

- выезда представителей сервисной службы в случае возникновения сбоя в работе медицинской техники, в срок не позднее 2 рабочих дней с момента вызова Заказчика посредством телефонной связи или другими способами, для проведения диагностики и определения работоспособности медицинского оборудования.

1.4. Гарантия на использованные в ходе ТО запасные части, расходные материалы, комплектующие и механизмы - не менее 3 месяцев, если иное не предусмотрено заводом-изготовителем. Поставляемые запасные части, расходные материалы, комплектующие и механизмы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленные.

2. Общие требования:

2.1.  Срок выполнения: ноябрь-декабрь 2026 года.

2.2. Место выполнения: работы (услуги) выполняются по месту нахождения Заказчика -  Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5, район агрогородка Ждановичи

Составители:

Начальник отдела

по обслуживанию медоборудования                                                Руды А.Л.

Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту

оборудования отдела по обслуживанию

медицинского оборудования		                                                 Марчук Д.В.