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Заявка на закупку 
Мебель медицинская для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90 – 5 

Сведения об организаторе
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: мебель медицинская.
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тележка для перевозки белья

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики): 
1.1. Каркас изготовлен из круглой профильной трубы и прутика - трубы.
1.2. Три полки из металлической трубы.
1.3. Нагрузка на полку не менее 10 кг.
1.4. В комплекте два мешка из полиэтилена.
1.5. Наличие колес диаметром не менее 100 мм, из них не менее два  с тормозным устройством.
1. 6. Габаритные размеры: ВхШхД: 950 (±10%) х 500 х 1100 (±10%)

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	2 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	950,40 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тележка для перевозки белья

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики): 
1.1 .Каркас изготовлен из профильной трубы, борта тележки из тонколистовой стали.
1.2 Допускаемая нагрузка  не менее 120 кг.
1.3 Наличие колес диаметром не менее 150 мм, из них не менее два  с тормозным устройством.
1. 4 Габаритные размеры (ВхШхД): 950(±10%) х 600 (±10%) х 1100 (±10%).

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	5 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2376 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985


 

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 								Ю.В.Сергиенко
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