УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________ Е.А.Зайцева

«_21_»_октября_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Мебель медицинская для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90 – 5

Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: мебель медицинская.

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тележка для перевозки белья |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | - Показатели (характеристики): - Каркас изготовлен из круглой профильной трубы и прутика - трубы. - Три полки из металлической трубы. - Нагрузка на полку не менее 10 кг. - В комплекте два мешка из полиэтилена. 1.5. Наличие колес диаметром не менее 100 мм, из них не менее два с тормозным устройством. 1. 6. Габаритные размеры: ВхШхД: 950 (±10%) х 500 х 1100 (±10%) |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 2 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 950,40 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тележка для перевозки белья |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): - .Каркас изготовлен из профильной трубы, борта тележки из тонколистовой стали. - Допускаемая нагрузка не менее 120 кг. 1.3 Наличие колес диаметром не менее 150 мм, из них не менее два с тормозным устройством. 1. 4 Габаритные размеры (ВхШхД): 950(±10%) х 600 (±10%) х 1100 (±10%). |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 5 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2376 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 								Ю.В.Сергиенко