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ЗОИ
Заявка на закупку
Осветитель налобный для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Осветитель налобный со встроенным источником света

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту№1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4000 руб.

	Сведение о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) оборудования на 1 комплект:
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.1
	Осветитель налобный со встроенным источником света:
	

	1.1.1
	Элемент(-ы) питания. В случае предложения перезаряжаемого элемента(-ов) питания (аккумулятора(-ов)) в комплект поставки должно быть включено зарядное устройство с сетевым кабелем
	1 комплект


2. Показатели (характеристики):
2.1. Источник питания для осветителя: портативный и независимый от центральной электросети в процессе работы, 5-8 часов автономной работы при полном заряде.
2.2. Температура цвета (на уровне прямого солнечного дневного света) не менее 5400К.
2.3. Равномерность светопятна - наличие.
2.4. Освещенность - до 90 000 Люкс.
2.5. Возможность регулировки интенсивности светопучка.
2.6. Цвет светопятна – белый.
2.7. Пыле- и водоустойчивость рассеивателя для обеспечения очистки и дезинфекции.
2.8. Зарядное устройство, обеспечивающее зарядку в процессе работы.
2.9. Период полного перезаряда батареи источника – не более 3 ч.
2.10. Возможность обработки поверхности дезинфицирующими средствами.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 кат.ООТ                                                       Ю.В.Сергиенко
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