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Начальник ООТ
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_____________Е.А.Зайцева
«____»_______ 2026 года
Заявка на закупку 
расходные материалы для урологии 

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: расходные материалы для урологии; 
2. Область применения: медицина;
3.Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор для надлобкового дренирования мочевого пузыря

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. В состав базового набора для надлобкового дренирования мочевого пузыря типа «Цистофикс» либо аналог должны входить:
1.1. канюля (удаляемый расщепляемый интродьюсер);
1.2. доступные размеры: 14Ch;
1.3. катетер типа «Цертон» либо аналог;
1.4. длина не менее 40 см;
1.5. скользящий зажим;
1.6. цветовая маркировка по длине;
1.7. боковые дренажные отверстия;
1.8. закругленный открытый кончик (⌀ 3 см);
2. Показатели (характеристики):
2.1. Должен быть стерильный.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (кол-во)
	 322 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	38607,80 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072
УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775
УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


   
Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор пункционный для надлобкового дренажа 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1. Материал катетера – 100% силикон.
1.2. Наличие гибкого типа «PigTail» либо аналог на конце катетера для дополнительной защиты от миграции.
1.3. Наличие встроенного баллона не менее 5 мл.
1.4. Разрывная канюля Ø 5.6 мм
1.5. Заглушка для катетера.
1.6. Размер 14 Fr.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (кол-во)
	 78 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	13728 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808



Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Высокочастотный резекционный электрод

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):
1. Петлевой, изогнутый, режущий, монополярный электрод.
2. Проволка 0,35, 300.
3. К внутреннему тубусу резектоскопа 24 Fr.
4.  Совместимость с  резектоскопом «OLUMPUS», 1999 г.в.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	10 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3300 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775



Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Нефростом (комплект для нефростомии) для проведения пункционной нефростомии 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Состав комплекта:
1.1.катетер (одиночный типа «Pigtail») – размер 10 F, длиной 40-45 см;
1.2. проводник из высоколегированной нержавеющей стали, «J»-образный, тип «LUNDERQUIST» либо аналог – размер 0,038-0,04" длиной 75-80 см, 
1.3. двухсоставная либо трехсоставная игла – размер 18G, длиной 20 см;
1.4. набор простых дилятаторов (размер до 11F);
1.5. кожный фиксатор;
1.6. скальпель;
1.7. зажим;
1.8. шприц на 10 мл.
2. Показатели (характеристики):
2.1 Предназначен для длительной установки,  на срок не менее 30 дней.
2.2. Должны быть изготовлены из медицинского полиуретана с покрытием из силикона.
2.3. Стерильный.
2.4. Одноразового применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (кол-во)
	10 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2310  руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775



Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Цистостом (комплект для цистостомии)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Состав набора:
1.1. катетер (одиночный типа «Pigtail») – размер 14 Fr, длиной не менее 45 см;
1.2. игла-интродьюсер с мандреном — размер 14F, длиной не менее 120мм;
1.3. кожный фиксатор;
1.4. скальпель;
1.5. зажим;
1.6. шприц на 10 мл.
2. Показатели (характеристики):
2.1. Предназначен для установки на срок не менее 30 дней.
2.2. Должны быть изготовлены из медицинского полиуретана с покрытием из силикона.
2.3. Стерильный, 
2.4. Одноразовый, в упаковке не менее  1 шт. 
2.5.Индивидуальная упаковка с нанесением информации об изделии

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.100

	Объем (кол-во)
	20 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3205,70 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МООД" 700117844



Лот №6
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Комплект для введения мочеточниковых стентов

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Состав комплекта:
1.1. катетер (двойной типа «Pigtail») – размер 5F; 
1.2. диаметр пузырной петли 4 см;
1.3. расстояние между петлями – 30 см;
1.4. проводник – размер 0,032-0,039 дюймов, длиной не менее 110 см;
1.5. зажимы; 
1.6. толкатель.
2. Показатели (характеристики):
2.1. Предназначен для установки на срок не менее 30 дней.
2.2. Катетеры должны быть изготовлены из медицинского полиуретана.
2.3. Стерильный.
2.4. Однократного применения.
2.5.Индивидуальная упаковка с нанесенной информацией об изделии

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (кол-во)
	30 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4400,20 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МООД" 700117844




4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ 	                                                                  	                              Ю.В.Сергиенко
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