УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

расходные материалы для урологии

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: расходные материалы для урологии;

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для надлобкового дренирования мочевого пузыря |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. В состав базового набора для надлобкового дренирования мочевого пузыря типа «Цистофикс» либо аналог должны входить: 1.1. канюля (удаляемый расщепляемый интродьюсер); 1.2. доступные размеры: 14Ch; 1.3. катетер типа «Цертон» либо аналог; 1.4. длина не менее 40 см; 1.5. скользящий зажим; 1.6. цветовая маркировка по длине; 1.7. боковые дренажные отверстия; 1.8. закругленный открытый кончик (⌀ 3 см); 2. Показатели (характеристики): 2.1. Должен быть стерильный. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (кол-во) | 322 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 38607,80 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072 УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор пункционный для надлобкового дренажа |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1. Материал катетера – 100% силикон. 1.2. Наличие гибкого типа «PigTail» либо аналог на конце катетера для дополнительной защиты от миграции. 1.3. Наличие встроенного баллона не менее 5 мл. 1.4. Разрывная канюля Ø 5.6 мм 1.5. Заглушка для катетера. 1.6. Размер 14 Fr. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (кол-во) | 78 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 13728 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Высокочастотный резекционный электрод |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): - Петлевой, изогнутый, режущий, монополярный электрод. - Проволка 0,35, 300. - К внутреннему тубусу резектоскопа 24 Fr. - Совместимость с резектоскопом «OLUMPUS», 1999 г.в. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 10 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3300 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Нефростом (комплект для нефростомии) для проведения пункционной нефростомии |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Состав комплекта: 1.1.катетер (одиночный типа «Pigtail») – размер 10 F, длиной 40-45 см; 1.2. проводник из высоколегированной нержавеющей стали, «J»-образный, тип «LUNDERQUIST» либо аналог – размер 0,038-0,04" длиной 75-80 см, 1.3. двухсоставная либо трехсоставная игла – размер 18G, длиной 20 см; 1.4. набор простых дилятаторов (размер до 11F); 1.5. кожный фиксатор; 1.6. скальпель; 1.7. зажим; 1.8. шприц на 10 мл. 2. Показатели (характеристики): 2.1 Предназначен для длительной установки, на срок не менее 30 дней. 2.2. Должны быть изготовлены из медицинского полиуретана с покрытием из силикона. 2.3. Стерильный. 2.4. Одноразового применения. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (кол-во) | 10 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2310 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 |

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Цистостом (комплект для цистостомии) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Состав набора: 1.1. катетер (одиночный типа «Pigtail») – размер 14 Fr, длиной не менее 45 см; 1.2. игла-интродьюсер с мандреном — размер 14F, длиной не менее 120мм; 1.3. кожный фиксатор; 1.4. скальпель; 1.5. зажим; 1.6. шприц на 10 мл. 2. Показатели (характеристики): 2.1. Предназначен для установки на срок не менее 30 дней. 2.2. Должны быть изготовлены из медицинского полиуретана с покрытием из силикона. 2.3. Стерильный, 2.4. Одноразовый, в упаковке не менее 1 шт. 2.5.Индивидуальная упаковка с нанесением информации об изделии |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (кол-во) | 20 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3205,70 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МООД" 700117844 |

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Комплект для введения мочеточниковых стентов |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Состав комплекта: 1.1. катетер (двойной типа «Pigtail») – размер 5F; 1.2. диаметр пузырной петли 4 см; 1.3. расстояние между петлями – 30 см; 1.4. проводник – размер 0,032-0,039 дюймов, длиной не менее 110 см; 1.5. зажимы; 1.6. толкатель. 2. Показатели (характеристики): 2.1. Предназначен для установки на срок не менее 30 дней. 2.2. Катетеры должны быть изготовлены из медицинского полиуретана. 2.3. Стерильный. 2.4. Однократного применения. 2.5.Индивидуальная упаковка с нанесенной информацией об изделии |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (кол-во) | 30 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4400,20 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МООД" 700117844 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                                                  	                              Ю.В.Сергиенко