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	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Колпачок "Луер"

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	4 500 шт.

	Срок поставки
	до 30 декабря 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Анестезиология и реаниматология;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Стерильность: стерильно
Упаковка: индивидуальная
Использование: одноразовое

	Лот № 2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Диализатор высокопоточный 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.530

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Оборудование гемодиализное

	Необходимое количество и единица измерения
	24 шт.

	Срок поставки
	до 30 декабря 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия (искусственное кровообращение); Анестезиология и реаниматология;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Использование: одноразовое
Стерильность: стерильно
Упаковка: индивидуальная
Совместимость: с аппаратом 5008S (Fresenius)
Совместимость: с режимом работы онлайн гемодиафильтрации
Площадь фильтра: не менее 1,8 кв.м.
Скорость кровотока: 200-500 мл/мин
Тип мембраны: полисульфоновая
Описание: клиренс по мочевине (при QB = 300 mL/min, QD = 500 mL/min, QF = 75 mL/min) не менее 285 мл/мин
Описание: первичный объем заполнения (кровь): не более 120 мл

	Лот № 3

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Набор магистралей для высокопоточной ГДФ онлайн

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.530

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Оборудование гемодиализное

	Необходимое количество и единица измерения
	20 шт.

	Срок поставки
	до 30 декабря 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия (искусственное кровообращение); Анестезиология и реаниматология;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Использование: одноразовое
Стерильность: стерильно
Упаковка: индивидуальная
Совместимость: с аппаратом 5008S (Fresenius)
Совместимость: с режимом работы онлайн гемодиафильтрации
Описание: скорость кровотока 200-500 мл/мин

	Лот № 4

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Концентрат для гемодиализа, кислотный компонент

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.530

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Оборудование гемодиализное

	Необходимое количество и единица измерения
	5 шт.

	Срок поставки
	до 30 декабря 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: концентрат диализирующего раствора, кислотный компонент (А), с глюкозой должен поставляться в герметичной пластиковой таре в объеме не менее 6 л, с наличием цветовой маркировки (компонент А - красный)
Конструкция: уплотнительная крышка с наличием стопорящего саморазрушаемого механизма фиксации для контроля плотности закрытия; размер горловины не менее 4см в диаметре; наличие ручки для возможности переноса тары с места на место; форма дна, обеспечивающая максимальную устойчивость и практически полное высасывание раствора используемыми в аппаратах заборниками. 
Этикетка: на таре, в которой поставляются концентраты для гемодиализа, должна быть представлена информация о типе солей, химическом составе, номере партии и сроке годности
Состав: ионный состав готового диализирующего раствора после разведения концентратов в аппарате "искусственная почка" в соотношении с водой 1/34 должен быть : калий 2,0 ммоль/л, кальций 1,5 ммоль/л, глюкоза 5,5 ммоль/л
Совместимость: с применяемыми аппаратами "искусственная почка": фирмы Fresenius (Германия)

	Лот № 5

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Кислотный концентрат

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.530

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Оборудование гемодиализное

	Необходимое количество и единица измерения
	5 шт.

	Срок поставки
	до 30 декабря 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия (искусственное кровообращение); Анестезиология и реаниматология;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Совместимость: с аппаратом 5008S (Fresenius)
Совместимость: с режимом работы онлайн гемодиафильтрации
Описание: для разведения в соотношении 1:44
Концентрация: рабочего раствора: калий 2 ммоль/л, кальций 1,5 ммоль/л, глюкоза 5 ммоль/л
Использование: одноразовое
Упаковка: индивидуальная
Объем: не менее 7 л
Форма упаковки: канистра

	Лот № 6

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Проводник коронарный с гидрофильным покрытием прямой кончик / 0,014 дюйма

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	110 шт.

	Срок поставки
	до 30 декабря 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Ангиография (рентгенооперационая);

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Диаметр: 0,014 дюйм
Длина: 180-190 см
Кончик: прямой, спиральная пружина
Покрытие: гибридное

	Лот № 7

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Контейнеры полимерные

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	140 шт.

	Срок поставки
	до 30 декабря 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Стерильность: стерильно, апирогенно,нетоксично
упаковочный материал: пакет  из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги
Стерилизация: газовая, этилен оксидом (ЭО)
номинальный обём: однокамерный, 500мл
длина соединительной трубки: 770-830мм

	Лот № 8

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Дренажная система для сбора и реинфузии аутокрови 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	250 шт.

	Срок поставки
	до 30 декабря 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия;

	Состав набора/комплекта
	резервуар для сбора крови, объем не менее 2000 мл  1 шт.
фильтр на 200 микрон 1 шт.
механический опечатывающий клапан 1 шт.
встроенный механический регулятор уровня вакуума с возможностью установки от  - 5 см вод. ст. до - 40 см вод. ст 1 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Стерильность: стерильно
Описание: система должна быть оснащена удобным и прочным креплением к кровати пациента и для облегчения транспортировки
Описание: на поверхности резервуара должна быть этикетка для возможности указания начала сбора крови
Описание: возможность заполнения камеры опечатывающего клапана жидкостью для контроля за воздухопотерей
Описание: камера опечатывающего клапана должна иметь краситель для подкрашивания воды для четкой визуализации воздухопотери
Описание: система должна быть оснащена саморегулирующимся механизмом управления уровня давления при работе со стационарным источником вакуума
Описание: наличие индикатора (красного цвета) для отслеживания работы системы
Описание: наличие клапана сброса повышенного отрицательного давления
Описание: наличие автоматической регуляции положительного давления
Описание: наличие специального коннектора для подключения дренажного мешка или магистрали к оборудованию Cell Saver
Описание: возможность горизонтального положения системы без смешивания жидкости из контейнера в системе с собранной кровью
Описание: система должна работать как на гравитации, так и на стационарном источнике вакуума
Описание: система должна быть оснащена мультиразмерным Y-коннектором для соединения дренажа с торакальными катетерами пациента
Описание: наличие в системе магистрали для подключения к оборудованию Cell Saver
Описание: возможность быстрой замены системы без отключения трубок пациента

	Лот № 9

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Протектор раны

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	30 шт.

	Срок поставки
	до 30 декабря 2026г.

	Предмет закупки
	Протектор ран с диаметром раны, не менее от 30-35мм, с фиксированной высотой

	Необходимое количество и единица измерения
	10 шт.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
диаметр раны: не менее 30-35мм
Размер: диаметр наружного кольца - 70мм, диаметр внутреннего кольца - 70мм, высота протектора - 40мм
Характеристики: должны обеспечивать эксцентричное атравматичное растяжение раны по всему периметру, должны обеспечивать защиту края раны от имплантации биологических тканей и веществ

	Предмет закупки
	Протектор раны с диаметром раны, не менее от 20-40мм, с регулируемой высотой

	Необходимое количество и единица измерения
	10 шт.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
диаметр раны: не менее 20-40
Размер: диаметр наружного кольца 60мм, диаметр внутреннего кольца 70мм, высота протектора, до 150мм
Характеристики: должны обеспечивать эксцентричное атравматичное растяжение раны по всему периметру, должны обеспечивать защиту края  от имплантации биологических тканей и веществ, конструкция протектора должна быть представлена рукавом с наружным и внутренними кольцами-манжетами, имеющими различную цветовую маркировку

	Предмет закупки
	Протектор раны с диаметром раны, не менее от 25-60мм, с регулируемой высотой

	Необходимое количество и единица измерения
	10 шт.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
диаметр раны: не менее от 25-60мм
размер: диаметр наружного кольца - 80мм, диаметр внутреннего кольца -90мм, высота протектора, до 150мм
Характеристики: должны обеспечивать эксцентричное атравматичное растяжение раны по всему периметру, должны обеспечивать защиту края  от имплантации биологических тканей и веществ, конструкция протектора должна быть представлена рукавом с наружным и внутренними кольцами-манжетами, имеющими различную цветовую маркировку

	Лот № 10

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Увлажнитель пузырьковый для кислорода

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.21.800

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Аппараты озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания

	Необходимое количество и единица измерения
	5 шт.

	Срок поставки
	до 30 декабря 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Назначение: предназначен для увлажнения кислорода, используемого для ингаляций и инсуффляций
Состав: состоит из корпуса, предохранительного клапана, уплотнительного кольца, силиконового шланга 60 Sh А 2 см, барботера, склянки увлажнителя
Совместимость: совместим с электронным расходомером (Drager) для О2 или О2-DigiFlow как при отборе О2 из баллона, так и при подключении к системе централизованного снабжения кислородом




				
Составители:

Врач-рентгено-эндоваскулярный
хирург (заведующий)                        _______________           Постоялко А.С. (лот№6)


Врач-хирург (заведующий)            ________________           Кухарчик М.С.

