УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» ____________________2026 г.

Техническое задание

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Колпачок "Луер" |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 4 500 шт. |
| Срок поставки | до 30 декабря 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Анестезиология и реаниматология; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная Использование: одноразовое |
| Лот № 2 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Диализатор высокопоточный |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.530 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Оборудование гемодиализное |
| Необходимое количество и единица измерения | 24 шт. |
| Срок поставки | до 30 декабря 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия (искусственное кровообращение); Анестезиология и реаниматология; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Использование: одноразовое Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная Совместимость: с аппаратом 5008S (Fresenius) Совместимость: с режимом работы онлайн гемодиафильтрации Площадь фильтра: не менее 1,8 кв.м. Скорость кровотока: 200-500 мл/мин Тип мембраны: полисульфоновая Описание: клиренс по мочевине (при QB = 300 mL/min, QD = 500 mL/min, QF = 75 mL/min) не менее 285 мл/мин Описание: первичный объем заполнения (кровь): не более 120 мл |
| Лот № 3 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Набор магистралей для высокопоточной ГДФ онлайн |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.530 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Оборудование гемодиализное |
| Необходимое количество и единица измерения | 20 шт. |
| Срок поставки | до 30 декабря 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия (искусственное кровообращение); Анестезиология и реаниматология; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Использование: одноразовое Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная Совместимость: с аппаратом 5008S (Fresenius) Совместимость: с режимом работы онлайн гемодиафильтрации Описание: скорость кровотока 200-500 мл/мин |
| Лот № 4 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Концентрат для гемодиализа, кислотный компонент |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.530 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Оборудование гемодиализное |
| Необходимое количество и единица измерения | 5 шт. |
| Срок поставки | до 30 декабря 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: концентрат диализирующего раствора, кислотный компонент (А), с глюкозой должен поставляться в герметичной пластиковой таре в объеме не менее 6 л, с наличием цветовой маркировки (компонент А - красный) Конструкция: уплотнительная крышка с наличием стопорящего саморазрушаемого механизма фиксации для контроля плотности закрытия; размер горловины не менее 4см в диаметре; наличие ручки для возможности переноса тары с места на место; форма дна, обеспечивающая максимальную устойчивость и практически полное высасывание раствора используемыми в аппаратах заборниками. Этикетка: на таре, в которой поставляются концентраты для гемодиализа, должна быть представлена информация о типе солей, химическом составе, номере партии и сроке годности Состав: ионный состав готового диализирующего раствора после разведения концентратов в аппарате "искусственная почка" в соотношении с водой 1/34 должен быть : калий 2,0 ммоль/л, кальций 1,5 ммоль/л, глюкоза 5,5 ммоль/л Совместимость: с применяемыми аппаратами "искусственная почка": фирмы Fresenius (Германия) |
| Лот № 5 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Кислотный концентрат |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.530 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Оборудование гемодиализное |
| Необходимое количество и единица измерения | 5 шт. |
| Срок поставки | до 30 декабря 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия (искусственное кровообращение); Анестезиология и реаниматология; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Совместимость: с аппаратом 5008S (Fresenius) Совместимость: с режимом работы онлайн гемодиафильтрации Описание: для разведения в соотношении 1:44 Концентрация: рабочего раствора: калий 2 ммоль/л, кальций 1,5 ммоль/л, глюкоза 5 ммоль/л Использование: одноразовое Упаковка: индивидуальная Объем: не менее 7 л Форма упаковки: канистра |
| Лот № 6 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Проводник коронарный с гидрофильным покрытием прямой кончик / 0,014 дюйма |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 110 шт. |
| Срок поставки | до 30 декабря 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Ангиография (рентгенооперационая); |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Диаметр: 0,014 дюйм Длина: 180-190 см Кончик: прямой, спиральная пружина Покрытие: гибридное |
| Лот № 7 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Контейнеры полимерные |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 140 шт. |
| Срок поставки | до 30 декабря 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Стерильность: стерильно, апирогенно,нетоксично упаковочный материал: пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги Стерилизация: газовая, этилен оксидом (ЭО) номинальный обём: однокамерный, 500мл длина соединительной трубки: 770-830мм |
| Лот № 8 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Дренажная система для сбора и реинфузии аутокрови |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 250 шт. |
| Срок поставки | до 30 декабря 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Состав набора/комплекта | резервуар для сбора крови, объем не менее 2000 мл 1 шт. фильтр на 200 микрон 1 шт. механический опечатывающий клапан 1 шт. встроенный механический регулятор уровня вакуума с возможностью установки от - 5 см вод. ст. до - 40 см вод. ст 1 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Стерильность: стерильно Описание: система должна быть оснащена удобным и прочным креплением к кровати пациента и для облегчения транспортировки Описание: на поверхности резервуара должна быть этикетка для возможности указания начала сбора крови Описание: возможность заполнения камеры опечатывающего клапана жидкостью для контроля за воздухопотерей Описание: камера опечатывающего клапана должна иметь краситель для подкрашивания воды для четкой визуализации воздухопотери Описание: система должна быть оснащена саморегулирующимся механизмом управления уровня давления при работе со стационарным источником вакуума Описание: наличие индикатора (красного цвета) для отслеживания работы системы Описание: наличие клапана сброса повышенного отрицательного давления Описание: наличие автоматической регуляции положительного давления Описание: наличие специального коннектора для подключения дренажного мешка или магистрали к оборудованию Cell Saver Описание: возможность горизонтального положения системы без смешивания жидкости из контейнера в системе с собранной кровью Описание: система должна работать как на гравитации, так и на стационарном источнике вакуума Описание: система должна быть оснащена мультиразмерным Y-коннектором для соединения дренажа с торакальными катетерами пациента Описание: наличие в системе магистрали для подключения к оборудованию Cell Saver Описание: возможность быстрой замены системы без отключения трубок пациента |
| Лот № 9 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Протектор раны |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 30 шт. |
| Срок поставки | до 30 декабря 2026г. |
| Предмет закупки | Протектор ран с диаметром раны, не менее от 30-35мм, с фиксированной высотой |
| Необходимое количество и единица измерения | 10 шт. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый диаметр раны: не менее 30-35мм Размер: диаметр наружного кольца - 70мм, диаметр внутреннего кольца - 70мм, высота протектора - 40мм Характеристики: должны обеспечивать эксцентричное атравматичное растяжение раны по всему периметру, должны обеспечивать защиту края раны от имплантации биологических тканей и веществ |
| Предмет закупки | Протектор раны с диаметром раны, не менее от 20-40мм, с регулируемой высотой |
| Необходимое количество и единица измерения | 10 шт. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый диаметр раны: не менее 20-40 Размер: диаметр наружного кольца 60мм, диаметр внутреннего кольца 70мм, высота протектора, до 150мм Характеристики: должны обеспечивать эксцентричное атравматичное растяжение раны по всему периметру, должны обеспечивать защиту края от имплантации биологических тканей и веществ, конструкция протектора должна быть представлена рукавом с наружным и внутренними кольцами-манжетами, имеющими различную цветовую маркировку |
| Предмет закупки | Протектор раны с диаметром раны, не менее от 25-60мм, с регулируемой высотой |
| Необходимое количество и единица измерения | 10 шт. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый диаметр раны: не менее от 25-60мм размер: диаметр наружного кольца - 80мм, диаметр внутреннего кольца -90мм, высота протектора, до 150мм Характеристики: должны обеспечивать эксцентричное атравматичное растяжение раны по всему периметру, должны обеспечивать защиту края от имплантации биологических тканей и веществ, конструкция протектора должна быть представлена рукавом с наружным и внутренними кольцами-манжетами, имеющими различную цветовую маркировку |
| Лот № 10 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Увлажнитель пузырьковый для кислорода |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.21.800 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Аппараты озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания |
| Необходимое количество и единица измерения | 5 шт. |
| Срок поставки | до 30 декабря 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Назначение: предназначен для увлажнения кислорода, используемого для ингаляций и инсуффляций Состав: состоит из корпуса, предохранительного клапана, уплотнительного кольца, силиконового шланга 60 Sh А 2 см, барботера, склянки увлажнителя Совместимость: совместим с электронным расходомером (Drager) для О2 или О2-DigiFlow как при отборе О2 из баллона, так и при подключении к системе централизованного снабжения кислородом |

Составители:

Врач-рентгено-эндоваскулярный

хирург (заведующий)                        _______________           Постоялко А.С. (лот№6)

Врач-хирург (заведующий)            ________________           Кухарчик М.С.