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Заявка на закупку
Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                        
                                                                                               Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Расходные материалы для анализатора 
ABL-90 FLEX

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	8 усл. единиц

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	121787,60 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ "Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487


Приложение к лоту №1:
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во единиц

	1.1
	Блок растворов SP 90 либо аналог
	21 шт.

	1.2
	Сенсорная кассета на 100 исследований  
	10 шт.

	1.3
	Сенсорная кассета на 300 исследований  
	7 шт.

	1.4
	Набор калибровочных растворов гемоглобина
	3 набора

	1.5
	Контрольный материал уровень 1
	120 мл

	1.6
	Контрольный материал уровень 2
	120 мл

	1.7
	Контрольный материал уровень 3
	120 мл

	1.8
	Входная прокладка с держателем
	2 шт.


2.Показатели (характеристики):
2.1.Весь товар должен отвечать требованиям совместимости с анализатором газов крови ABL-90 FLEX.
2.2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе ABL 90 Flex, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
2.3.Контрольный материал  должен быть аттестован (с предоставлением паспорта) для применения их совместно с предлагаемыми реагентами и расходными материалами  для анализаторов серии ABL  Flex, а именно ABL 90 Flex и ABL 800  Flex (Radiometer Medical, Дания).
2.4.Контрольный материал должен быть жидким, готовым к применению.
2.5.Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.





4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                     Ю.В.Сергиенко
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