УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_21_»_октября_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | # Расходные материалы для анализатора # ABL-90 FLEX |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 8 усл. единиц |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 121787,60 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 УЗ "Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487 |

Приложение к лоту №1:

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Блок растворов SP 90 либо аналог | 21 шт. |
| 1.2 | Сенсорная кассета на 100 исследований | 10 шт. |
| 1.3 | Сенсорная кассета на 300 исследований | 7 шт. |
| 1.4 | Набор калибровочных растворов гемоглобина | 3 набора |
| 1.5 | Контрольный материал уровень 1 | 120 мл |
| 1.6 | Контрольный материал уровень 2 | 120 мл |
| 1.7 | Контрольный материал уровень 3 | 120 мл |
| 1.8 | Входная прокладка с держателем | 2 шт. |

2.Показатели (характеристики):

2.1.Весь товар должен отвечать требованиям совместимости с анализатором газов крови ABL-90 FLEX.

2.2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе ABL 90 Flex, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.

2.3.Контрольный материал  должен быть аттестован (с предоставлением паспорта) для применения их совместно с предлагаемыми реагентами и расходными материалами  для анализаторов серии ABL  Flex, а именно ABL 90 Flex и ABL 800  Flex (Radiometer Medical, Дания).

2.4.Контрольный материал должен быть жидким, готовым к применению.

2.5.Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                     Ю.В.Сергиенко