ГродМТ 736/26-ЭА                                                                                 Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Полотно для осцилирующей пилы Nouvag

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Полотно для осцилирующей пилы* | шт. | 40 |
| 1.2. | Полотно для осцилирующей пилы* | шт. | 120 |

- Технические требования:

| № | Наименование | Требование |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Длина 70 мм Ширина 13 мм Толщина 1,19 мм | Наличие |
| 2.2 | Длина 100 мм Ширина 19 мм Толщина 1,19 мм | Наличие |

Полотна должны быть совместимы с системой моторной Nouvag находящейся на балансе больницы