ГродМТ 736/26-ЭА                                                                                 Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Полотно для осцилирующей пилы Nouvag

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Полотно для осцилирующей пилы* 
	шт.
	40

	1.2.
	Полотно для осцилирующей пилы* 
	шт.
	120



2. Технические требования:
	№
	Наименование
	Требование 

	2.1
	Длина 70 мм
Ширина 13 мм
Толщина 1,19 мм
	Наличие

	2.2
	Длина 100 мм
Ширина 19 мм
Толщина 1,19 мм
	Наличие


Полотна должны быть совместимы с системой моторной Nouvag находящейся на балансе больницы

