УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_21_»_октября_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Сетчатый имплант, использующийся как система уретральной поддержки (прямоугольный)

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Сетчатый имплант, использующийся как система уретральной поддержки |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Сетчатые импланты синтетические нерассасывающиеся из полипропилена размерами 10-12х500-550 мм. 1.2. Имплант стерилизован оксидом этилена и упакован в стерильную упаковку. 1.3. Сплетен из волокон нерассасывающегося монофиламентного изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена (идентичного по составу нерассасывающемуся хирургическому шовному материалу полипропилен). 1.4. Имплант не рассасывается и не подвергается деградации под действием тканевых ферментов. 1.5. Допускаемые отклонения по размерам сетки ± 5% . |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 15 комплектов |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 9572,31 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед  1 кат. ООТ                                                                           Ю.В.Сергиенко