УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

Управления делами Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» __________________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку: «Поверка медицинских анализаторов»

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Поверка медицинских анализаторов |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 71.12.19.200 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги в области метрологии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 8 шт. |
| Срок оказания услуг | Не позднее 18.12.2026 |
| Описание предмета закупки: | Поверка медицинских анализаторов, ранее проходивших поверку по ПСМ № 270, для применения их вне сферы законодательной метрологии: |
| № п/п; Наименование и тип оборудования; Кол-во; Вид услуги. 1; Анализатор гемостаза автоматический ACL TOP 700 (2011); 1; поверка (с учетом расходного материала). 2; Анализатор содержания глюкозы и лактата Biosen C-line Clinic (2007, 2017); 2. 3; Система гемостаза цельной крови Rotem Delta (2015); 1. 4; Анализатор иммунофлуорисцентный iChroma III (2021); 1. 5; Система гематологическая XN-1000 с модулем XN-10 (2017); 1. 6; Анализатор гематологический XP-300 (2016); 1. 7; Анализатор биохимический AU480 (2017); 1. 1 выезд специалиста. |
| Требования, предъявляемые к предмету закупки: | 1. Услуги должны выполняться в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» от 05.09.1995 № 3848-XII (в редакции от 11.11.2019 № 254-З). 2. Услуги должны выполняться на территории Заказчика. 3. Расчет стоимости по лоту должен включать в себя стоимость услуг, расходных материалов для их проведения, командировочные расходы, затраты по доставке оборудования автотранспортом Исполнителя и иные, необходимые для выполнения услуг, затраты. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Исполнитель должен гарантировать качество оказываемых услуг в соответствие с требованиями нормативно-технической документации. |
| Предназначение предмета закупки или область применения: | Учреждения здравоохранения |
| Иные сведения: | Наличие аттестата аккредитации |

Инженер по метрологии	________________________ 		Рунец Е.С.