УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГУ «Республиканский клинический 
медицинский центр»
Управления делами Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская
«____» __________________2026 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку: «Поверка медицинских анализаторов» 

	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Поверка медицинских анализаторов 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	71.12.19.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Услуги в области метрологии

	Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021)
	8 шт.

	Срок оказания услуг
	Не позднее 18.12.2026

	Описание предмета закупки:
	[bookmark: _GoBack]Поверка медицинских анализаторов, ранее проходивших поверку по ПСМ № 270, для применения их вне сферы законодательной метрологии:

		№ п/п
	Наименование и тип оборудования
	Кол-во
	Вид услуги

	1
	Анализатор гемостаза автоматический ACL TOP 700 (2011)
	1
	поверка
(с учетом расходного материала)

	2
	Анализатор содержания глюкозы и лактата Biosen C-line Clinic (2007, 2017)
	2
	

	3
	Система гемостаза цельной крови Rotem Delta (2015)
	1
	

	4
	Анализатор иммунофлуорисцентный iChroma III (2021)
	1
	

	5
	Система гематологическая XN-1000 с модулем XN-10 (2017)
	1
	

	6
	Анализатор  гематологический XP-300 (2016)
	1
	

	7
	Анализатор биохимический AU480 (2017)
	1
	

	
	1 выезд специалиста




	Требования, предъявляемые к предмету закупки:

	1. Услуги должны выполняться в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» от 05.09.1995 № 3848-XII (в редакции от 11.11.2019 № 254-З).
2. Услуги должны выполняться на территории Заказчика. 
3. Расчет стоимости по лоту должен включать в себя стоимость услуг, расходных материалов для их проведения, командировочные расходы, затраты по доставке оборудования автотранспортом Исполнителя и иные, необходимые для выполнения услуг, затраты.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Исполнитель должен гарантировать качество оказываемых услуг в соответствие с требованиями нормативно-технической документации.


	Предназначение предмета закупки или область применения:
	Учреждения здравоохранения

	Иные сведения:
	Наличие аттестата аккредитации




			

Инженер по метрологии	________________________ 		Рунец Е.С.















