	
	                       УТВЕРЖДАЮ

	
	                       Главный врач УЗ «МОКЦПиФ»

	
	                       _____________  И.В. Савочкин

	
	                       «__»____________2026 г.

	
	

	ЗАДАНИЕ

	на государственную закупку реагентов, реактивов, расходных материалов и изделий медицинского назначения

	для нужд клинико- диагностической лаборатории УЗ «МОКЦПиФ»

	
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для
физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя)
	Учреждение здравоохранения «Минский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	223040 Минская область, Минский район, п/о Лесковка

	Учетный номер плательщика
	600240525

	Адрес электронной почты
	mopd@mopd.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.mopd.by

	
	

	1. Предмет закупки: Реагенты и расходные материалы.

	2. Область применения: Клинико-диагностическая лаборатория

	3. Сведения о государственной закупке

	
	

	Лот №1
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Сифилис RPR тест

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Согласно приложения 1

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	400,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет

	Лот №2
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	РПГА-тест 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Согласно приложения 2

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	800,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет

	Лот №3
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра (россыпью) 200-250 мкл

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	22.29.29.900

	Объем (количество)
	Согласно приложения 3

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	500,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет

	Лот №4
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Пробирки стерильные 2-2,5 мл

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	22.29.29.900

	Объем (количество)
	Согласно приложения 4

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	100,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет

	Лот №5
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Цоликлон анти-А

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Согласно приложения 

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	100,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет

	Лот № 6
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Цоликлон анти-В

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Согласно приложения 6

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	100,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет

	Лот № 7
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Цоликлон анти-D

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 7

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Согласно приложения 7

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	100,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет



	
	
	
	Приложение №1

	Технические характеристики

	Сифилис RPR тест

	Лот №1
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во 

	1
	Сифилис RPR тест
	Состав набора
Реагент 1- RPR-антиген – водная 0,02 % суспензия угольных частиц сенсибилизированных смесью холестерина, кардиолипина, лецитина; однородная суспензия от серого до черного цвета, при хранении разделяющаяся на черный осадок и прозрачную бесцветную надосадочную жидкость.
Реагент 2- положительная контрольная сыворотка (К+) –  инактивированная, содержит антитела к кардиолипиновому антигену в титре не ниже 1:4 (титр указывается в паспорте каждой серии); прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость.
Реагент 3- отрицательная контрольная сыворотка (К-) – инактивированная; прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость.
В комплект поставки входят также карточки для реакции рассчитан на 500 определений
	шт
	2

	

	
	

	
Приложение №2

	Технические характеристики

	РПГА-тест

	Лот №2
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во 

	1
	РПГА-тест (наб 500 тестов)
	Набор реагентов для определения антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации
«Сифилис-РПГА-тест» 500 опр. (для качественного и полуколичественного анализа)
	шт
	2

	
	
	
	
Приложение №3

	Технические характеристики

	Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра (россыпью) 200-250 мкл

	Лот №3
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во 

	1
	Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра (россыпью) 200-250 мкл
	Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра (россыпью). Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
	шт
	10000

	
	
	
	
Приложение №4

	Технические характеристики

	Пробирки стерильные 2-2,5 мл

	Лот №4
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во

	1
	Пробирки стерильные 2-2,5 мл
	Пробирки стерильные 2-2,5 мл 
Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
	шт
	500

	
	
	
	
	

	
	
	
	
Приложение №5

	Технические характеристики

	Цоликлон анти-А

	Лот № 5
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во 

	1
	Цоликлон анти-А
	Жидкий препарат, готовый к применению, 10 мл – 1 фл. 
Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
	шт
	5

	
	
	




	
Приложение № 6

	Технические характеристики

	Цоликлон анти-В

	Лот № 6
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во

	1
	Цоликлон анти-В
	Жидкий препарат, готовый к применению, 10 мл – 1 фл. 
Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
	шт
	5

	
	
	


	
	

	
	
	
	Приложение № 7

	Технические характеристики

	Цоликлон анти-D

	Лот №7
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во

	1
	Цоликлон анти-D
	Жидкий препарат, готовый к применению, 10 мл – 1 фл. 
Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
	шт
	5

	

	

Зав КДЛ
	                Т.Ф. Чабан
	
	



