УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты  диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Калибровочные и контрольные материалы к анализатору FENOX CA-430A |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 5458,13 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 |

Приложение к лоту №1:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во мл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мультикалибратор | 1.мультикалибратор должен быть аттестован для параметров: Альбумин, АЛТ, АСТ,Общий билирубин, Прямой билирубин, Глюкоза, Креатинин, Общий белок, Мочевина,ЛДГ, Триглицериды, Холестерин, ЛПВП, ЛПНП, Альфа-амилаза, Железо, Щелочная фосфатаза, Гамма-глутамилтранспептидаза, Магний 2. материал должен быть человеческого происхождения и не должен содержать примесей животного происхождения, 3.объем материала во флаконе не более 5,0 мл; | 51 |
| 2 | Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований нормального уровня | 1. контрольная сыворотка предназначена для проведения контроля качества биохимических исследований и качества наборов реагентов, применяемых на анализаторе FENOX CA-430A. 2. контрольный материал должен быть человеческого происхождения и не должен содержать примесей животного происхождения, 3.объем материала во флаконе не более 5,0 мл; 4.контрольный материал должен быть аттестован для параметров: Альбумин, АЛТ, АСТ, Общий билирубин, Прямой билирубин, Глюкоза, Креатинин, Общий белок,Мочевина, ЛДГ, Триглицериды, Холестерин, ЛПВП, ЛПНП, Альфа-амилаза, Железо, Щелочная фосфатаза, Гамма-глутамилтранспептидаза, Магний, СРБ | 100 |
| 3 | Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований патологического (высокого) уровня | 1. контрольная сыворотка предназначена для проведения контроля качества биохимических исследований и качества наборов реагентов, применяемых на анализаторе FENOX CA-430A. 2. контрольный материал должен быть человеческого происхождения и не должен содержать примесей животного происхождения, 3.объем материала во флаконе не более 5,0 мл; 4.контрольный материал должен быть аттестован для параметров: Альбумин, АЛТ, АСТ, Общий билирубин, Прямой билирубин, Глюкоза, Креатинин, Общий белок,Мочевина, ЛДГ, Триглицериды, Холестерин, ЛПВП, ЛПНП, Альфа-амилаза, Железо, Щелочная фосфатаза, Гамма-глутамилтранспептидаза, Магний, СРБ | 100 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы к анализатору FENOX CA-430A |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 11787,60 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 |

Приложение к лоту №2:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очищающее средство для анализатора FENOX CA-430A. | 1.концентрированный раствор для очистки анализатора 2.расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора FENOXCA-430A производства URIT Medical Electronic (Китай). 2.Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. | 24 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы к анализатору FENOX CA-430A |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4268,11 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 |

Приложение к лоту №3:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кюветы реакционные пластиковые для анализатора FENOX CA-430A. | 1.многоразовые | 48 шт. |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для анализатора FENOX CA-200 |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 24 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 52490,06 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 |

Приложение к лоту №4:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения концентрации альбумина | 1.Принцип метода: образование с бромкрезоловым зелёным в кислой среде окрашенного комплекса 2.Монореагент 3.Жидкий, готовый к работе реагент 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 8150 тестов |
| 2 | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) | 1. Принцип метода: модифицированный, оптимизированный кинетический в соответствии с рекомендациями Международной Федерации Клинической Химии (IFCC), без активации пиридоксальфосфатом 2.Двухкомпонентный 3.Жидкий, готовый к работе реагент 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 9200 тестов |
| 3 | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 1.Принцип метода: модифицированный, оптимизированный кинетический метод в соответствии с рекомендациями Международной Федерации Клинической Химии (IFCC), без активации пиридоксальфосфатом 2.Двухкомпонентный 3.Жидкий, готовый к работе реагент 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 9200 тестов |
| 4 | Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина | 1.Принцип метода: метод с ДФД (дихлорфенил-диазолиновый) 2.Двухкомпонентный 3.Жидкий, готовый к работе реагент 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 9200 тестов |
| 5 | Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина | 1.Принцип метода: метод с ДФД (дихлорфенил-диазолиновый) 2.Двухкомпонентный 3.Жидкий, готовый к работе реагент 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 9200 тестов |
| 6 | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы | 1.Принцип метода: энзиматический метод с глюкозооксидазой и пероксидазой 2.Монореагент 3.Жидкий, готовый к работе реагент 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 8965 тестов |
| 7 | Набор реагентов для определения концентрации креатинина | 1.Принцип метода: кинетический метод по Яффе (без депротеинизации) 2.Двухкомпонентный 3.Жидкий, готовый к работе реагент 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 8704 тестов |
| 8 | Набор реагентов для определения общего белка | 1.Принцип метода: биуретовый 2.Монореагент 3.Жидкий, готовый к работе реагент 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 8575 тестов |
| 9 | Набор реагентов для определения концентрации мочевины | 1.Принцип метода: энзиматический кинетический метод с уриказой и ГЛДГ 2.Материал исследования: сыворотка, ЭДТА или гепаринизированная плазма, суточная моча 3.Двухкомпонентный 4.Жидкий, готовый к работе реагент 5.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 6.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 7.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 8. Инструкции на русском языке | 9216 тестов |
| 10 | Набор реагентов для определения общего холестерина | 1.Принцип метода: энзиматисеский метод с эстеразой и оксидазой холестерина 2.Монореагент 3.Жидкий, готовый к работе реагент 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 6520 тестов |
| 11 | Набор реагентов для определения альфа-амилазы | 1.Принцип метода: фотометрический кинетический метод с CNP-G3 субстратом 2.Монореагент 3.Жидкий, готовый к работе реагент 4.Материал исследования: сыворотка, гепаринизированная плазма и моча 5.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 6.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 7.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 8. Инструкции на русском языке | 7840 тестов |
| 12 | Набор реагентов для определения железа | 1.Принцип метода: колориметрический метод с феррозином без депротеинизации 2.Двухкомпонентный (двухреагентный) 3.Жидкие, готовые к работе реагенты 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 5400 тестов |
| 13 | Набор реагентов для определения триглицеридов | 1.Принцип метода – фотометрический ферментативный метод с липид-просветляющей системой с липазой 2.Монореагент 3.Жидкие, готовые к работе реагенты 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 6520 тестов |
| 14 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтранспептидазы | 1.Принцип метода: фотомитреческий кинетический метод с гаммаглутамилтрикарбоксинитроаланидом 2.Двухкомпонентный 3.Жидкие, готовые к работе реагенты 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 7875 тестов |
| 15 | Набор реагентов для определения ревматоидного фактора (РФ) | 1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический 2.Эффект прозоны: не менее 800 МЕ/мл 3.Набор должен быть укомплектован калибратором и контролями двух уровней нормального и патологического. 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 3840 тестов |
| 16 | Набор реагентов для определения C-реактивного белка (СРБ) | 1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический, усилен латексом. 2.Линейность не менее 150 мг/л; 3.Эффект прозоны: не менее 800 МЕ/мл 4.В набор должен входить калибратор 5.Жидкие, готовые к работе реагенты 6.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 7.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 8.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 9. Инструкции на русском языке | 9600 тестов |
| 17 | Набор реагентов для определения холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 1.Принцип метода: прямой гомогенный ферментативный метод определения без осаждения 2.Двухкомпонентный (биреагент) 3.Жидкие готовые к работе реагенты 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 6550 тестов |
| 18 | Набор реагентов для определения холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 1.Принцип метода – прямой энзиматический метод без осаждения 2.Двухкомпонентный (биреагент) 3.Жидкие готовые к работе реагенты 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 6550 тестов |
| 19 | Набор реагентов для определения магния | 1.Принцмп метода: магний в реакции с ксилидиловым голубым 2.Монореагент 3.Жидкий готовый к работе реагент 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 6520 тестов |
| 20 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | 1.Принцип метода: фотомитрический метод с уриказой 2.Монореагент 3.Жидкий готовый к работе реагент; 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 6125 тестов |
| 21 | Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы | 1.Принцип метода: метод с АРМ -буфером 2.Двухкомпонентный 3.Жидкие, готовые к работе реагенты 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 6900 тестов |
| 22 | Набор реагентов для определения лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 1.Принцип метода: кинетический ферментативный, лактатдегидрогеназа катализирует окисление лактата NAD+ с образованием пирувата и NADH 2.Двухкомпонентный 3.Жидкие, готовые к работе реагенты 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 7680 тестов |
| 23 | Д-Димер | 1.Принцип метода: иммунотурбидиметрический 2.Линейность не менее 10 мкг/мл FEU 3. Чувствительность не более 0,08 мкг/мл FEU. 4. Набор должен быть укомплектован калибраторами и контролями нормального и патологического уровней. 5.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 6.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 7.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 8. Инструкции на русском языке | 5240 тестов |
| 24 | Набор реагентов для определения ферритина | 1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический 2.Линейность не менее 600 мкг/л; 3.Эффект прозоны: не менее 9000 мкг/л 4.В набор должен входить калибратор и контроли двух уровней (норма и патология) 5.Жидкие, готовые к работе реагенты 6.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 7.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 8.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 9. Инструкции на русском языке | 5120 тестов |

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Калибровочные и контрольные материалы для анализатора FENOX CA-200 |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3531,48 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 |

Приложение к лоту №5:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во мл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мультикалибратор | 1. Должен быть аттестован для параметров: Альбумин, АЛТ, АСТ, Общий билирубин, Прямой билирубин, Глюкоза, Креатинин, Общий белок, Мочевина, ЛДГ, Триглицериды, Холестерин, ЛПВП, ЛПНП, Альфа-амилаза, Железо, Щелочная фосфатаза, Гамма-глутамилтранспептидаза, Магний 2. Материал должен быть человеческого происхождения и не должен содержать примесей животного происхождения, 3.Объем материала во флаконе не более 5,0 мл; 4. Инструкции на русском языке | 50 |
| 2 | Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований нормального уровня | 1.Контрольная сыворотка предназначена для проведения контроля качества биохимических исследований и качества наборов реагентов, применяемых на анализаторе FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай) 2.Контрольный материал должен быть человеческого происхождения и не должен содержать примесей животного происхождения, 3.Объём материала не более 5,0 мл 4.Контрольный материал должен быть предназначен для применения с реагентами, предназначенными для применения на анализаторе серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай). 5.Контрольный материал должен быть аттестован для параметров: Альбумин, АЛТ, АСТ, Общий билирубин, Прямой билирубин, Глюкоза, Креатинин, Общий белок, Мочевина, ЛДГ, Триглицериды, Холестерин, ЛПВП, ЛПНП, Альфа-амилаза, Железо, Щелочная фосфатаза, Гамма-глутамилтранспептидаза, Магний, СРБ. 6.Инструкции на русском языке | 50 |
| 3 | Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований патологического (высокого) уровня |  | 50 |

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Очищающее средство для анализатора FENOX CA-200 |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3929,20 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 |

Приложение к лоту №6:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очищающее средство для анализатора FENOX CA-200. | 1.концентрированный раствор для очистки анализатора 2.расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора FENOXCA-200. 2.Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. | 8 |

Лот №7

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы к анализатору FENOX CA-200 |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №7 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2538 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 |

Приложение к лоту №7:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кюветы реакционные пластиковые для анализатора FENOX CA-200 | 1.многоразовые | 48 шт. |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                        Ю.В.Сергиенко