УО ВГАВМ

УТВЕРЖДАЮ										Ректор УО ВГАВМ

О.С. Горлова

«01» октября  2026 г.

Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 04.09.2026. №388 в составе:

председатель комиссии: Проректор по АХР и С                          Абрамович А.В.

члены комиссии:

начальник Х и ЭТО                               Ерёмин А.А.

инженер Х и ЭТО				Умецкая М.Н.

инженер Х и ЭТО				Мартынов С.Н.

инженер по ОТ				Полинов И.Э.

инженер Х и ЭТО				Буринов О.В.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: Главный корпус установила, что в результате длительной эксплуатации на окна и подоконники в кабинетах повреждены гнилью, отлив повреждён коррозией, стёкла имеют сколы и трещины, фурнитура местами сломана. Износ составляет более 60%.  С целью устранения выявленных дефектов необходимо выполнить текущий ремонт, связанный с заменой  оконных блоков.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: не применяются.                                                                                                                       Работы следует производить с применением следующих механизмов: не применяются.                                                                                                                     Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.

Начало работ: 01 ноябрь 2026г.

Окончание работ: не позднее 30 ноября 2026г.

Работы будут выполняться силами подрядной организации

Председатель комиссии:	проректор по АХР и С           ___________Л.В. Абрамович

Члены комиссии:

начальник Х и ЭТО	           __________ А.А. Ерёмин

инженер ХиЭТО			                   С.Н. Мартынов

инженер ХиЭТО			_________ М.Н. Умецкая

инженер по ОТ и ТБ		                   И.Э. Полинов

инженер Х и ЭТО			                   О.В. Буринов

Главный корпус

| ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ. Виды выполняемых строительно-монтажных работ; Единица измерения; Количество; Примечание. Окна. Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками; 100 м2 проемов; 0,5027. Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.; 100 м; 0,2052. Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2; 100 м2; 0,5027. Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0,03 м; 100 м; 1,1454. Установка подоконных досок; 100 м; 0,2052. Установка отливов из оцинкованной стали; 100 м; 0,2052. Устройство откосов шириной 200 мм из панелей пвх трехслойных с утеплителем с применением стартового профиля; 100 М; 0,9402. Добавлять (исключать) к нормативам е10-265-3, е10-265-4 при изменении ширины откоса на каждые 50 мм до 550 мм; 100 м; 6,5814. |  |
| --- | --- |

Составил:	начальник Х и ЭТО	                              __________ А.А. Ерёмин

«01» октября 2026 г.