УТВЕРЖДАЮ
Ректор   УО ВГАВМ
__________________О.С. Горлова
                        «01» октября 2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по объекту: «Текущий ремонт – замена оконных блоков в Главный корпус УО ВГАВМ»
1.Виды работ:

1.2 Разборка деревянных заполнений оконных проёмов с подоконными досками.

      1.3 Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проёмы кирпичных стен.

      1.4 Заполнение зазора между коробкой и стеной монтажной пеной.

      1.5 Установка подоконной доски из ПВХ профиля.

      1.6 Установка отливов из листовой оцинкованной стали.

      1.7 Устройство откосов.


Вынос, вывоз и утилизация за счёт подрядчика и силами подрядчика.
      2.  Материалы:

      2.1 Пена полиуретановая монтажная в аэрозольной упаковке (зимняя).

      2.2 Подоконник из ПВХ профиля шириной 400мм. 

      2.3 Отлив оконный из стали оцинкованной 0,5мм, шириной 225мм
      2.4 Герметик силиконовый, белый
Изготовление оконных блоков  количестве 15шт. согласно спецификации и смете.

профиль70мм, наружная сторона ламинация цвет коричневый, внутренняя сторона цвет белый. Остекление-4\16\4\14\4 (стеклопакет двухкамерный 42мм), армирование не менее 1,5мм.
3. Сведения о разрешительной документации на строительство: дефектный акт
4. Эскизы на спецификации.
5. Срок (график) выполнения работ: начало работ: ноябрь 2026г.
    окончание работ: не позднее 30 ноября 2026г. 
6. Требования по гарантии закупаемых товаров: 3 года.
7. Источник финансирования: Республиканский бюджет
8. Оплата производится по факту выполненных работ на основании актов выполненных работ С-2а и справки С-3а.
9. Доставка за счёт подрядчика.
10. Выезд замерщика на объект для определения фактических размеров обязателен.
Техническое задание подготовил      Начальник Х и ЭТО                          Ерёмин А.А.
