Приложение 1

к объединенной заявке

на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 73 Система закрытия пункционного отверстия рассасывающаяся

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Модель | ВОКБ | ВОККЦ | Оршанская ЦП | БСМП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Система закрытия пункционного отверстия рассасывающаяся | 6 F | 200 | 50 | 100 | 200 | 44 | 594 |
| 1.2. | Система закрытия пункционного отверстия рассасывающаяся | 8 F |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:

2.1. Система для заведения по проводнику 0,035"- 0,038".

2.2. Система доставки с контролем положения в просвете артерии.

2.3. Внутрисосудистый и внесосудистый компонент рассасывающийся в течение 3-12 месяцев.

Лот 74 Система закрытия пункционного отверстия рассасывающаяся для ушивания через интродъюсер

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Модель | ВОКБ | ВОККЦ | Оршанская ЦП | БСМП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Система закрытия пункционного отверстия рассасывающаяся для ушивания через интродъюсер | 6 F | 200 | 50 | 100 | 200 | 44 | 594 |
| 1.2. | Система закрытия пункционного отверстия рассасывающаяся для ушивания через интродъюсер | 8 F |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:

2.1. Система для заведения в канал интродьюсера.

2.2. Система доставки совместимая с интродьюсерами 6F-8F.

2.3. Внутрисосудистый и внесосудистый компонент рассасывающийся в течение 3-12 месяцев.

Лот 75 Система закрытия пункционного отверстия шовного типа

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Модель | ВОКБ | ВОККЦ | Оршанская ЦП | БСМП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Система закрытия пункционного отверстия шовного типа | 6 F | 300 | 50 | 100 | 300 | - | 750 |

2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:

2.1. Система для заведения по проводнику 0,035"- 0,038".

2.2. Система доставки с контролем положения в просвете артерии.

2.3. Системы для закрытия пункционных отверстий артерий до 8F при использовании одного устройства и не менее 21F при использовании двух устройств.

2.4. Шафт системы для закрытия пункционных отверстий и шафт устройства для продвижения шва и обрезания должны иметь маркеры глубины.

2.5. Наличие гидрофильного покрытия на шафте системы для закрытия пункционных отверстий и шафте устройства для продвижения шва и обрезания нити.

Лот 76 Шприц с манометром высокого давления

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Объём | ВОКБ | ВОККЦ | Оршанская ЦП | БСМП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Шприц с манометром высокого давления | 25-30 мл | 100 | 250 | 100 | 100 | 100 | 650 |

2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:

2.1. Шприц с манометром не менее 25 атм.

2.2. Трубка высокого давления длиной не менее 20 см от шприца на кончике с коннектором типа Луер-Лок (Luer-Lock).

2.3. Трёхходовой краник с коннекторами типа Луер-Лок (Luer-Lock).

Лот 77 Фильтр нижней полой вены извлекаемый

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Модель | ВОКБ | ВОККЦ | Оршанская ЦП | БСМП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Фильтр нижней полой вены (кава-фильтр) | извлекаемый | 10 | - | - | 10 | - | 20 |

2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:

2.1. Кава-фильтр извлекаемый из нержавеющего сплава для нижней полой вены диаметром до 30 мм.

2.2. Система доставки (интрадьюсер) 6-7 F длинной не менее 40 см.

2.3. Возможность имплантации как бедренным, так и яремным доступом.

2.4. В комплекте с системой извлечения фильтра (петля ловушка и совместимый катетер для извлечения кава-фильтра).

Лот 78 Микросферы для эмболизации

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Размер | ВОКБ | ВОККЦ | Оршанская ЦП | БСМП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Микросферы для эмболизации | 200-300 мкм | 20 | - | - | 20 | - | 40 |
| 1.2. | Микросферы для эмболизации | 400-500 мкм |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Микросферы для эмболизации | 700-800 мкм |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:

2.1. Микросферы из биосовместимого вещества с чёткой  калибровкой диаметра.

2.2. Равномерное распределение взвеси в шприце объёмом 1,5-2,5 мл.

2.3. Коннектор шприца типа Луер-Лок (Luer-Lock).

Лот 79 Эндоваскулярная петля ловушка для извлечения инородных тел

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Размер | ВОКБ | ВОККЦ | Оршанская ЦП | БСМП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Эндоваскулярная петля ловушка для извлечения инородных тел | До 5 мм | 6 | - | - | 6 | - | 12 |
| 1.2. | Эндоваскулярная петля ловушка для извлечения инородных тел | До 10 мм |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:

2.1. Длина петли не менее 110 см.

2.2. Катетер для доставки петли совместимый с направляющим катетером не менее 6F.

Лот 80 Расходные материалы для инжектора ACIST.

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Модель | ВОКБ | ВОККЦ | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Колба для контрастного вещества | 100 мл | 100 | - | 50 | - | 150 |
| 1.2. | Манифолд | Автоматический | 100 | - | 50 | - | 150 |
| 1.3. | Трубки для подачи растворов | С кнопкой | 300 | - | 150 | - | 450 |

2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:

2.1. Прозрачная колба для контрастного вещества объёмом 100 мл.

2.2. Манифолд автоматический для регулировки подачи контрастного вещества.

2.3. Прозрачные трубки для подачи контрастного вещества и физиологического раствора с кнопкой ручной регулировки скорости подачи растворов.

Лот 81 Кабель для определения параметров имплантируемых эндокардиальных электродов (порог, детекция, сопротивление), совместимый с анализатором программатора Мedtronic, либо программатором Merlin

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | ВОКБ | ВОККЦ | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Кабель для определения параметров имплантируемых эндокардиальных электродов( порог, детекция, сопротивление), совместимый с анализатором программатора Мedtronic, либо программатором Merlin | 10 | - | 2 | - | 12 |

2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:

2.1.1. Кабель для анализатора должен быть оборудован четырьмя зажимами типа «крокодил» для присоединения к концам имплантируемых эндокардиальных электродов.

2.1.2 Зажимы должны иметь цветовую маркировку для различия (+) и (-).

2.1.3  Зажимы должны быть обозначены надписью «Atrium» и «Ventricle».

2.1.4  Длина кабеля должна составлять не менее 3,5 метров.

2.1.5 Кабель должен быть предназначен для многоразового использования и пригоден для стерилизации

2.1.6  Совместимость с анализатором программатора Мedtronic  2292, либо програматором Merlin 3650.

Лот 82 Комплект: левожелудочковый электрод, система доставки левожелудочкового электрода

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | ВОКБ | ВОККЦ | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Левожелудочковый электрод | 10 | - | - | - | 10 |
| 1.2. | Система доставки для левожелудочкового электрода |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:

2.1. Стерильная поставка квадриполярных эндокардиальных левожелудочковых электродов с фиксацией за счет формы электрода для стимуляции левого желудочка.

2.1.1. Тип (полярность) – квадриполярный.

2.1.2. Длина электрода 86-88 см

2.1.3. Форма дистального отдела электрода - S-образная форма.

2.1.4.  Коннектор типа IS-1 IB (3,2 мм).

2.2. Стерильная поставка систем доставки, совместимых с эндокардиальным левожелудочковым электродом для стимуляции левого желудочка (1.1)

2.2.1. Управляемый

2.2.2. Полезная длина-45-47 см.

2.2.3. Внутренний диаметр-2-2.4 мм (7-7.2 Fr)

2.2.4. Наружный диаметр-3-3.3 мм (9-9.9 Fr).

2.2.5. Наличие  резака

Лот 83 Электрод для стимуляции пучка Гиса для имплантируемых ЭКС для пациентов с диссинхронией левого желудочка.

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | ВОКБ | ВОККЦ | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Электрод для стимуляции пучка Гиса для имплантируемых ЭКС для пациентов с диссинхронией левого желудочка | 10 | - | - |  | - | 10 |
| 1.2. | Направляющий катетер (система доставки) для имплантации биполярного эндокардиального желудочкового электрода для стимуляции пучка Гиса в количестве | 10 | - | - |  | - | 10 |
| 1.3. | Комплект кабелей | 1 | - | - | - |  | 1 |

- Показатели (характеристики) медицинского изделия:

для п.1.1.

2.1. Стерильная поставка биполярных эндокардиальных желудочковых электродов со стероидным покрытием желудочковых с активной фиксацией для стимуляции пучка Гиса

2.2. Тип кривизны электрода – прямой

2.3. Покрытие дистального кончика электрода – стероидное покрытие.

2.4. Длина электрода – 69-74 см

2.5. Тип фиксации электрода – активная фиксация, ввинчиваемая спираль.

2.6. Диаметр электрода – 4,1 Fr (совместимый с направляющим катетером / системой доставки в область пучка Гиса).

2.7 коннектор типа IS-1-3,2 мм

для п.1.2.

2.1. Стерильная поставка направляющих катетеров, совместимых с биполярным эндокардиальным желудочковым электродом для стимуляции пучка Гиса (диаметром 4.01 Fr)

2.2. Полезная длина проводникового катетера – 40-45 см

2.3. Дистальный конец катетера-рентгенконтрастный.

2.4. Гидрофильное покрытие.

2.5. Внутренний диаметр-1.8 мм (5.4 French) ( минимальный)

2.6. Наружный диаметр-2.4 мм (7.0 French) ( максимальный)

Лот 84 Набор для диагностической ангиографии.

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Модель | ВОКБ | ВОККЦ | Оршанская ЦП | БСМП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Покрытие операционное стерильное | Не менее 200*250см | 600 | 600 | 300 | - | 100 | 1 600 |
| 1.2. | Халаты операционные стерильные | Размер XL |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Пелёнка стерильная | Не менее 50*50см |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Защитные стерильные чехлы для трубки и детектора | Не менее 100*100см |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Игла ангиографическая | 17-18 G |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Интродьюсер | 6F |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Проводник стальной покрытый тефлоном J (джей) | 0.035" |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:

2.1. Покрытие операционное стерильное размером не менее 200*250 см с прозрачными краями, имеющее не менее двух отверстий для исследований размером не менее 6*9 см с адгезивной частью вокруг отверстий - 1 шт.

2.2. Халаты операционные стерильные размером XL - 2 шт.

2.3. Пелёнка стерильная размером не менее 50*50 см - 1 шт.

2.4. Защитные стерильные чехлы для трубки и детектора размером не менее 100*100 см - 2 шт.

2.5. Игла ангиографическая   17-18 G длиной не менее 7 см - 1 шт.

# 2.6. Интрадьюсер 6F длиной не менее 10 см с гемостатическим клапаном, дополнительным боковым портом с 3-х ходовым краником и соответствующим дилататором – 1 шт.

2.7. Проводник   стальной покрытый тефлоном J (джей)  0.035" длиной не менее 180 см – 1шт.

Лот 85 Набор для проведения оперативных лечебных вмешательств

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Модель | ВОКБ | ВОККЦ | Оршанская ЦП | БСМП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Покрытие операционное стерильное | Не менее 200*250см | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 2 200 |
| 1.2. | Халаты операционные стерильные | Размер XL |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Пелёнка стерильная | Не менее 50*50см |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Защитные стерильные чехлы для трубки и детектора | Не менее 100*100см |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Игла ангиографическая | 17-18 G |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Интродьюсер | 6F |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Проводник стальной покрытый тефлоном J (джей) | 0.035" |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Ёмкость для жидкости пластиковая стерильная | Не менее 500 мл |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | У-адаптор | кнопочный |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:

2.1. Покрытие операционное стерильное размером не менее 200*250 см с прозрачными краями, имеющее не менее двух отверстий для исследований размером не менее 6*9 см с адгезивной частью вокруг отверстий - 1 шт.

2.2. Халаты операционные стерильные размером XL в индивидуальной упаковке - 3 шт.

2.3. Пелёнка стерильная размером не менее 50*50 см - 1 шт.

2.4. Защитные стерильные чехлы для трубки и детектора размером не менее 100*100 см - 2 шт.

2.5. Игла ангиографическая   17-18 G длиной не менее 7 см - 1 шт.

# 2.6. Интрадьюсер 6F длиной не менее 10 см с гемостатическим клапаном, дополнительным боковым портом с 3-х ходовым краником и соответствующим дилататором – 1 шт.

2.7. Проводник   стальной покрытый тефлоном J (джей)  0.035" длиной не менее 180 см – 1шт.

2.8. Ёмкости конусообразные пластиковые стерильные объемом не менее 500 мл – 2 шт.

2.9. У-адаптор с луер-лок соединениями и кнопочным открытием порта для заведения инструментария – 1 шт.

Лот 86 Отделяемые спирали для периферической эмболизации

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, см | ВОКБ | ВОККЦ | Оршанская ЦП | БСМП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Отделяемые спирали для периферической эмболизации | 6,0 | 20-25 | 20 | - | - | 20 | - | 40 |
| 1.2. | Отделяемые спирали для периферической эмболизации | 8,0 | 10-15 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Отделяемые спирали для периферической эмболизации | 8,0 | 20-25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Отделяемые спирали для периферической эмболизации | 8,0 | 40-50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Отделяемые спирали для периферической эмболизации | 10,0 | 20-30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Отделяемые спирали для периферической эмболизации | 10,0 | 40-50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Отделяемые спирали для периферической эмболизации | 12,0 | 40-50 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:

2.1. Спираль отделяется при выходе из просвета катетера.

2.2. Спираль с синтетическими волокнами.

2.3. Колпачок типа Луер (Luer).

Лот 87 Толкаемые спирали для периферической эмболизации

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | Оршанская ЦП | БСМП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Толкаемые спирали для периферической эмболизации | 4 | 60-80 | 30 | - | - | 30 | - | 60 |
| 1.2. | Толкаемые спирали для периферической эмболизации | 5 | 60-80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Толкаемые спирали для периферической эмболизации | 5 | 130-150 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Толкаемые спирали для периферической эмболизации | 6 | 60-80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Толкаемые спирали для периферической эмболизации | 6 | 130-150 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Толкаемые спирали для периферической эмболизации | 8 | 90-110 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Толкаемые спирали для периферической эмболизации | 8 | 130-150 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Толкаемые спирали для периферической эмболизации | 10 | 130-150 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:

2.1. Диапазон катетера/микрокатетера не более 0,53-0,56 мм;

2.2. Наружный диаметр проводника не более 0,018 inch;

2.3. Состав – платиновая спираль и расширяемый гидрогель полимер.

Лот 88 Толкаемые спирали для периферической эмболизации

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | Оршанская ЦП | БСМП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Толкаемые спирали для периферической эмболизации | 6,0 | 8-12 | 30 | - | - | 30 | - | 60 |
| 1.2. | Толкаемые спирали для периферической эмболизации | 8,0 | 8-12 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Толкаемые спирали для периферической эмболизации | 10,0 | 12-16 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Толкаемые спирали для периферической эмболизации | 15,0 | 12-16 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:

2.1. Диапазон катетера/микрокатетера не более 1,04-1,19 мм;

2.2. Наружный диаметр проводника не более 0,035 inch;

2.3. Состав – платиновая спираль и расширяемый гидрогель полимер.

Лот 89 Расходные материалы для инжектора Medrad Avanta

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | ВОКБ | ВОККЦ | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Набор одноразовый стерильный для одного пациента, без гемодинамического порта совместимый с системой для инъекций Avanta Medrad | - | 200 |  |  | 200 |
| 1.2. | Ручной контроллер совместимый с системой для инъекций Avanta Medrad | - | 50 |  |  | 50 |
| 1.3. | Комплект для инъекций (состоящий из колбы и трубок), совместимый с системой для инъекций Avanta Medrad | - | 50 |  |  | 50 |

2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:

2.1. Применение: расходные материалы для введения рентгеноконтрастных препаратов при проведении рентгеноэндоваскулярных вмешательствах;

2.2. Совместимость с имеющейся на балансе с системой для инъекций Avanta Medrad ;

2.3. Стерильность.

Лот 90 Покрытия стерильные для защиты соединительных кабелей

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | ВОКБ | ВОККЦ | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Покрытия стерильные для защиты соединительных кабелей: чехол защитный для датчика аппарата ультрозвуковой диагностики | - | - | 200 | - | 200 |

2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:

2.1. Покрытие одноразовое стерильное;

2.2. Метериал - полиэтилен ;

2.3. Размер покрытия не менее 10*150 см;
2.4. Наличие крепления/приспособления (самоклеящегося стикера).