	 
	Заместителю председателя 
конкурсной комиссии
КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г.Минска»
Островерхову В.И.                                          




ЗАЯВКА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

«Разработка проектной документации (с последующим прохождением государственной экспертизы, получения согласования)»
(краткое наименование предмета закупки)
в интересах КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска»
                                              ( наименование заказчика)
Полное наименование заказчика: Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство  Первомайского района г.Минска»
Место нахождения заказчика: ул.Кедышко, 27, г. Минск
Учетный номер плательщика: УНП 192442481

1. Описание (потребительские, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные показатели (характеристики)) предмета закупки, а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету закупки и требованиям к предмету закупки: 
Разработка проектной документации (с последующим прохождением государственной экспертизы, получения согласования) на проведение капитального ремонта на объектах по их местонахождению:
«Установка системы автоматического регулирования тепловой энергии на системе отопления в жилом доме по ул. Гинтовта, д. 18 в г. Минске»;
«Установка системы автоматического регулирования тепловой энергии на системе отопления в жилом доме по ул. Гинтовта, д.40 в г. Минске»;
«Установка системы автоматического регулирования тепловой энергии на системе отопления в жилом доме по ул. Ложинская, д.19 в г. Минске»;
«Замена системы автоматического регулирования тепловой энергии на системе отопления в жилом доме по ул. Филимонова, 35 в г.Минске»;
 «Установка системы автоматического регулирования тепловой энергии на системе отопления в жилом доме по ул. Острошицкая, д. 21 в г.Минске»;
«Установка системы автоматического регулирования тепловой энергии на системе отопления в жилом доме по ул. Шафарнянская, д.2 в г.Минске»;
«Установка системы автоматического регулирования тепловой энергии на системе отопления в жилом доме по ул. Шафарнянская, д.4 в г.Минске»;
«Установка системы автоматического регулирования тепловой энергии на системе отопления в жилом доме по ул. Шафарнянская, д.6 в г.Минске»;
«Замена системы автоматического регулирования тепловой энергии на системе отопления в жилом доме  по пр. Независимости, д. 164 в г. Минске (ТУ 1)»;
«Замена системы автоматического регулирования тепловой энергии на системе отопления и горячего водоснабжения в жилом доме по ул. П. Бровки, д.32а в г.Минске».
2. Наименование и код предмета закупки в соответствии с подвидом общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности», утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от  28 декабря 2012г. № 83: 71.12.13.000. Услуги инженерные по проектированию систем энергоснабжения.
3. Количество (объём) закупаемого товара (работ, услуг), единица измерения: 10 объектов капитального ремонта.
4. Источник(и) и объемы финансирования процедуры закупки: средства отчислений физических и юридических лиц на капитальный ремонт жилищного фонда.
5. Ориентировочная стоимость предмета закупки  - 63 370, 80 (Шестьдесят три тысячи триста семьлдесят) белорусских рублей 80 копеек.
6. Вид процедуры закупки и обоснование его выбора: определить согласно законодательства.
7. Основные условия процедуры закупки (согласно законодательству):
7.1. Условия и сроки оплаты, наименование валюты платежа и договора (обменный курс – при необходимости): согласно проекту договора.
7.2. Срок поставки (приобретения иным способом) закупаемого товара (выполнения работ, услуг): 
В течение 90 (девяносто) календарных дней со дня заключения договора (включая прохождение государственной экспертизы проектной документации)  
7.3. Гарантийные обязательства: 60 месяцев со дня подписания акта выполненных работ; 
7.4. Иные условия, в том числе с учетом существенных условий договора - согласно проекту договора. 
8.Требования к участникам, включая перечень документов и (или) сведений для их проверки в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона:
8.1. Наличие действующего аттестата соответствия на право осуществления деятельности в области строительства  по пункту 3 Перечня работ «Разработка разделов проектной документации: 
3.2. сметная документация; 
3.6.1. электроснабжение, силовое электрооборудование и электрооосвещение; 
3.6.4. отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
3.6.8. автоматизация, за исключением потенциально опасных объектов;
3.7. организация строительства»
в соответствии с Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 15.04.2024 № 26) 
Подтверждается заверенной копией аттестата соответствия.
9. Иные требования:
9.1. требования о предоставлении аукционного (конкурсного) обеспечения и его размер: не требуется;
10.2. срок действия банковской гарантии: не требуется;
10.3 требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору: не требуется. 
10.4. критерии оценки и сравнения предложений и их удельный вес (при проведении открытого конкурса): стоимость выполнения работ.
11. Информация о потенциальных поставщиках (подрядчиках, исполнителях), выявленных в результате изучения конъюнктуры рынка закупаемых товаров (работ, услуг): Интернет пространство
ООО "Бюро комплексного проектирования"  тел. + 375 44 7795000 тел/факс: (017) 370-01-06   bkpproject@mail.ru 
ООО «СВК-ИнвестПроект» тел/факс:+375 29 7376439 
тел:+375 44 7955001, +375 29 3095704 info_svk@mail.ru
ОАО «Белкомплекспроект» тел.: +375 17 3374400 info@belcomplexproekt.by
ООО «Маканстрой» +375 (29) 175-48-63 proekt_makanstroy@mail.ru 
ООО «БИТсистем» bitsystem@tut.by +375 (17) 388 08 94, +375 (29) 130 90 20 

Приложения:
1. Проект договора на выполнение предпроектных, проектно-изыскательских работ на 14 л. в 1 экз.
2. [bookmark: _GoBack]Задания на проектирование по 11 объектам капитального ремонта на 40 л. в 1 экз.


Заместитель главного инженера 					А.В.Добранский

Заявку подготовил: 
Ведущий специалист АО                       			Александрович Ю.Г.
