ГродМТ 737/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1, 2 Генератор потока

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	Лот №
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	[bookmark: _Hlk238633068]Генератор потока СРАР, одноразовый для аппарата ИВЛ SLE 6000 с подушечкой для фиксации
	шт.
	30

	2
	[bookmark: _Hlk238633562]Генератор потока СРАР, одноразовый для аппарата ИВЛ Leoni plus с подушечкой для фиксации
	шт.
	30


2. Технические требования:
Лот № 1 Генератор потока СРАР, одноразовый для аппарата ИВЛ SLE 6000:
генератор потока CPAP должен быть совместим с аппаратом ИВЛ SLE 6000;
совместим с контурами для с аппаратом ИВЛ SLE 6000;
наличие подушечки для фиксации;
стерильный, одноразовый.
Лот № 2 Генератор потока СРАР, одноразовый для аппарата ИВЛ Leoni plus:
генератор потока CPAP должен быть совместим с аппаратом ИВЛ Leoni plus производства Heinen+Lowenstein;
наличие одноразового набора адаптеров для подключения генератора потока к дыхательному контуру Fisher Paykel RT265;
наличие подушечки для фиксации;
стерильный, одноразовый.

Лот 3 Носовая маска CPAP

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Носовая маска CPAP, одноразовая размер Small
	шт.
	30

	2
	Носовая маска CPAP, одноразовая размер Medium
	шт.
	20


2. Технические требования:
маска назальная однократного применения совместима с генератором потока nCPAP;
для новорожденных;
размер small (S); размер medium (M);
в индивидуальной упаковке. 

Лот 4 Носовая канюля CPAP

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Носовая канюля CPAP, одноразовая размер Small
	шт.
	30

	2
	Носовая канюля CPAP, одноразовая размер Medium
	шт.
	20


2. Технические требования:
канюля назальная однократного применения совместима с генератором потока nCPAP;
для новорожденных;
размер small (S); размер medium (M);
в индивидуальной упаковке. 


