ГродМТ 737/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1, 2 Генератор потока

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| Лот № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генератор потока СРАР, одноразовый для аппарата ИВЛ SLE 6000 с подушечкой для фиксации | шт. | 30 |
| 2 | Генератор потока СРАР, одноразовый для аппарата ИВЛ Leoni plus с подушечкой для фиксации | шт. | 30 |

2. Технические требования:

Лот № 1 Генератор потока СРАР, одноразовый для аппарата ИВЛ SLE 6000:

генератор потока CPAP должен быть совместим с аппаратом ИВЛ SLE 6000;

совместим с контурами для с аппаратом ИВЛ SLE 6000;

наличие подушечки для фиксации;

стерильный, одноразовый.

Лот № 2 Генератор потока СРАР, одноразовый для аппарата ИВЛ Leoni plus:

генератор потока CPAP должен быть совместим с аппаратом ИВЛ Leoni plus производства Heinen+Lowenstein;

наличие одноразового набора адаптеров для подключения генератора потока к дыхательному контуру Fisher Paykel RT265;

наличие подушечки для фиксации;

стерильный, одноразовый.

Лот 3 Носовая маска CPAP

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Носовая маска CPAP, одноразовая размер Small | шт. | 30 |
| 2 | Носовая маска CPAP, одноразовая размер Medium | шт. | 20 |

2. Технические требования:

маска назальная однократного применения совместима с генератором потока nCPAP;

для новорожденных;

размер small (S); размер medium (M);

в индивидуальной упаковке.

Лот 4 Носовая канюля CPAP

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Носовая канюля CPAP, одноразовая размер Small | шт. | 30 |
| 2 | Носовая канюля CPAP, одноразовая размер Medium | шт. | 20 |

2. Технические требования:

канюля назальная однократного применения совместима с генератором потока nCPAP;

для новорожденных;

размер small (S); размер medium (M);

в индивидуальной упаковке.