4
2

ГродМТ 738/26- ЭА                                                                                            Приложение 1
Технические характеристики (описание) медицинской техники 
и (или) изделий медицинского назначения

Лот 1 Реагенты и расходные материалы для иммунохроматографического анализатора EasyReader
	№ 
п/п
	Наименование 
	Требования, предъявляемые к товарам


	Единица измерения
	Количество.

	1
	Экспресс-тест для количественного определения Д-димеров 
	Диапазон измерения - 250-5000 нг/мл ФЭЕ (фибрин-эквивалентных единиц). Отсутствие хук-эффект. Время определения не более 15 мин. В цельной крови, сыворотке и плазме
	тест
	4 700

	2
	Экспресс-тест для количественного определения ТропонинаI 
	Диапазон измерения – 0,1-50 нг/мл. Специфичность не менее 100%. Отсутствие хук-эффекта. Время определения не более 20 мин. В цельной крови, сыворотке и плазме
	тест
	4 200

	3
	Экспресс-тест для количественного определения ферритина
	Количественный экспресс-тест для определения человеческого ферритина в сыворотке, плазме или цельной крови с помощью экспресс-анализатора для иммунохроматографических тестов «Easy Reader»
	тест
	3 020

	4
	Экспресс-тест для количественного определения креатинкиназы МВ
	Иммунохроматографический количественный экспресс-тест для определения CK-MB-check-1 в сыворотке, плазме или цельной крови, совместимый с иммунохроматографическим анализатором EasyReader
	тест
	1 150

	5
	Экспресс-тест для количественного определения миоглобина
	Иммунохроматографический количественный экспресс-тест для определения MGL-check-1 в сыворотке, плазме или цельной крови, совместимый с иммунохроматографическим анализатором EasyReader
	тест
	1 020

	6
	Экспресс-тест для количественного определения прокальцитонина  
	Экспресс-тест для количественного определения прокальцитонина в цельной крови, сыворотке и плазме человека. Диапазон измерения 0,3-100 нг/мл. Чувствительность 0,2 нг/мл. Отсутствие хук-эффекта вплоть до 5000 нг/мл.          
	тест
	5 300

	7
	Экспресс-тест для количественного определения СА-125
	Экспресс-тест для количественного определения СА-125 в цельной крови, сыворотке и плазме человека. Диапазон измерения 15-750 Ед/мл.
	тест
	50

	8
	Экспресс-тест для количественного определения СА 19-9
	Экспресс-тест для количественного определения СА 19-9 в цельной крови, сыворотке или плазме. Диапазон измерения 30-1000 Ед/мл.
	тест
	50

	9
	Экспресс-тест для количественного определения ракового эмбрионального антигена
	Экспресс-тест для количественного определения ракового эмбрионального антигена в сыворотке, плазме и цельной крови. Кассета. Линейный диапазон определения 5–250 нг/мл. 
	тест
	50

	10
	Экспресс-тест для количественного определения FABP
	Экспресс-тест для количественного определения FABP в сыворотке, плазме и цельной крови. Кассета. Линейный диапазон определения 2-120 нг/мл.
	тест
	20

	11
	Экспресс-тест для количественного определения AFP
	Экспресс-тест для количественного определения AFP в сыворотке, плазме и цельной крови. Кассета. Линейный диапазон определения 10–300 нг/мл. 
	тест
	20

	12
	Экспресс-тест для количественного определения скрытой крови в кале
	Экспресс-тест для количественного определения скрытой крови в кале. Кассета.
	тест
	2 000

	13
	Калибровочная кассета 
	Предназначена для калибровки аппарата «EasyReader»
	шт
	6

	14
	Бланк-кассета
	Предназначена для применения на анализаторе «EasyReader»
	шт
	6

	15
	Набор контрольных материалов для количественного определения прокальцитонина  
	Должен содержать контрольный материал 2-х уровней: положительный и отрицательный.

Для применения с реагентами, предложенными в п.6 данного лота
	набор
	13

	16
	Набор контрольных материалов для количественного определения миоглобина  
	Должен содержать контрольный материал 2-х уровней: положительный и отрицательный.

Для применения с реагентами, предложенными в п. 5 данного лота
	набор
	1

	17
	Набор контрольных материалов для количественного определения тропонина 
	Должен содержать контрольный материал 2-х уровней: положительный и отрицательный.

Для применения с реагентами, предложенными в п.2 данного лота
	набор
	6

	18
	Набор контрольных материалов для количественного определения СК-МВ
	Должен содержать контрольный материал 2-х уровней: положительный и отрицательный.

Для применения с реагентами, предложенными в п. 4 данного лота
	набор
	5

	19
	Набор контрольных материалов для количественного определения Д-димера
	Должен содержать контрольный материал 2-х уровней: положительный и отрицательный.

Для применения с реагентами, предложенными в п. 1 данного лота
	набор
	3

	20
	Набор контрольных материалов для количественного определения прокальцитонина  
	Должен содержать контрольный материал 2-х уровней: положительный и отрицательный.

Для применения с реагентами, предложенными в п. 6 данного лота
	набор
	5

	21
	Набор контрольных материалов для количественного определения СА-125
	Должен содержать контрольный материал 2-х уровней: положительный и отрицательный.

Для применения с реагентами, предложенными в п. 7 данного лота
	набор
	1


