ГродМТ 650/26-ЗОИ(П)                                                                                       Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Пакеты бумажные самоклеящиеся с индикаторами для паровой и воздушной стерилизации

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Пакеты бумажные самоклеящиеся с индикаторами для паровой и воздушной стерилизации |  |  |
| 1 | 50 мм х 170 мм | 7 500 |
| 2 | 75 мм х 150 мм | 354 100 |
| 3 | 75 мм х 280 мм | 11 000 |
| 4 | 90 мм х 125 мм | 5 000 |
| 5 | 90 мм х 230 мм | 10 000 |
| 6 | 100 мм х 200 мм | 374 000 |
| 7 | 100 мм х 250 мм | 503 700 |
| 8 | 100 мм х 320 мм | 107 500 |
| 9 | 100 мм х 350 мм | 1 300 |
| 10 | 115 мм х 200 мм | 2 000 |
| 11 | 115 мм х 250 мм | 12 000 |
| 12 | 140 мм х 250 мм | 20 500 |
| 13 | 150 мм х 250 мм | 349 100 |
| 14 | 150 мм х 280 мм | 218 800 |
| 15 | 150 мм х 300 мм | 58 500 |
| 16 | 150 мм х 400 мм | 50 000 |
| 17 | 180 мм х 250 мм | 4 000 |
| 18 | 200 мм х 300 мм | 33 500 |
| 19 | 200 мм х 330 мм | 114 100 |
| 20 | 230 мм х 280 мм | 242 400 |
| 21 | 250 мм х 320 мм | 184 800 |
| 22 | 300 мм х 390 мм | 74 200 |
| 23 | 300 мм х 450 мм | 131 500 |
| 24 | 350 мм х 500 мм | 2 000 |
| 25 | 390 мм х 450 мм | 2 000 |
| 26 | 400 мм х 500 мм | 20 000 |
| 2. Технические требования: 2.1. Пакет должен быть изготовлен из материалов устойчивых к влаге. 2.2. Отклонение в размерах - ±20 мм. 2.3. Пакеты должны обеспечить сохранность стерильности упакованных и прошедших стерилизацию медицинских изделий. 2.4. Наличие индикатора для контроля процесса стерилизации. 2.5. Пакеты самоклеящиеся и не должны требовать специального оборудования для запечатывания. |  |  |

Лот 2 Пакеты бумажно-пленочные плоские самоклеящиеся

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 75 мм х 150мм | 20 000 |
| 2 | 100 мм х 150мм | 18 000 |
| 3 | 100 мм х 200мм | 45 500 |
| 4 | 100 мм х 250 мм | 62 000 |
| 5 | 100 мм х 320 мм | 14 500 |
| 6 | 120 мм х 400 мм | 12 500 |
| 7 | 130 мм х 350 мм | 12 000 |
| 8 | 150 мм х 200 мм | 18 200 |
| 9 | 150 мм х 250 мм | 85 300 |
| 10 | 150 мм х 300 мм | 32 000 |
| 11 | 150 мм х 400 мм | 6 000 |
| 12 | 210 мм х 350 мм | 40 100 |
| 13 | 250 мм х 380 мм | 14 600 |
| 14 | 270 мм х 350 мм | 21 000 |
| 15 | 300 мм х 390 мм | 2 600 |
| 16 | 320 мм х 500 мм | 21 600 |
|  | 420 мм х 600 мм | 4 400 |

2. Технические требования:

2.1. Бумажно-пленочные пакеты предназначены для упаковки предметов, которые должны подвергаться стерилизации.

2.2. Бумажно-пленочные пакеты предназначены для стерилизации водным паром под давлением, оксидом этилена или формальдегидом.

2.3. Наличие индикатора для контроля процесса стерилизации.

2.4. Отклонение в размерах - ±20 мм.

2.5. Пакеты самоклеящиеся и не должны требовать специального оборудования для запечатывания.