ГродМТ 511/26-ЗОИ(2П)                                                                                     Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения:

Лот 2 Облучатель фототерапевтический дерматологический ОД-П-2–320 или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Излучающая панель | штук | 1 |
| 2 | Лампа | штук | 4 |
| 3 | Стойка/опора | штук | 1 |

2. Технические характеристики:

2.1. Облучатель фототерапевтический дерматологический   предназначен для применения в стационарных и амбулаторных условиях для лечения широкого спектра дерматологических заболеваний.

2.2. Характеристики:

- Тип лампы: LT Med Sun Narrow Band UVB 80 W;

- Мощность излучения: 80 Гц;

- Количество ламп: 4 шт;

- Длина волны лазерного излучения: 0.311 мкм;

- Длина лампы: 1200 мм.

Лот 3 Облучатель дерматологический для фототерапии ОД-П-1-60 или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облучатель дерматологический для фототерапии ОД-П-1-60 или аналог | штука | 1 |

2. Технические характеристики:

- металлический с полимерным покрытием, закрепленный на штативе (подставке) с 4-мя колесными опорами (2 из которых с тормозом)

- УФ -лампы Narrow Band UVB 15 W G5 количество излучателей 4.

Лот 9 Аппарат для ультравысокочастотной терапии УВЧ-80 или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электронный блок | штук | 1 |
| 2 | Фидер-электрододержатель | штук | 2 |
| 3 | Сменные электроды | штук | 6 |
| 4 | Индикатор наличия магнитного поля | штук | 1 |

2. Технические характеристики:

2.1. Аппарат для ультравысокочастотной терапии предназначен для местного лечебного воздействия электромагнитным полем высокой частоты.

2.2. Технические характеристики:

- Частота излучения -27.12 МГц;

- Выходная мощность -10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 Вт;

- Питание -220 В / 50 Гц / 250 ВА.