ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

товаров (работ, услуг)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

ОАО «Минский завод игристых вин»

___________ Т.В. Подзерун

«___» _______________ 2026 г.

| ПАРАМЕТР | СОДЕРЖАНИЕ |
| --- | --- |
| Вид конкурентной процедуры закупки | Запрос ценовых предложений |
| Наименование Заказчика | ОАО «Минский завод игристых вин», УНП 100349860 220070, г. Минск, ул. Радиальная, 50 |
| Контактное лицо / телефон / адрес ЭТП | Контактное лицо: начальник службы контрольно-измерительных приборов и автоматики и метрологии. Деньков Яков Николаевич, факс 299-27-20, +375 17 299 27 47, y.dzenkou@wines.by ЭТП: zakupki.butb.by |
| Обоснование выбора вида процедуры (п. 44 / п. 133 Порядка) | В соответствии с п. 44 Порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств ОАО «Минский завод игристых вин» (далее — Порядок), ориентировочная стоимость составляет 683,2 БВ |
| Наименование предмета закупки (код ОКРБ 007-2012) | Блок управления сервоприводом (частотный преобразователь) 20940ВМ01-S 9A 90606-2004 Код ОКРБ: 26.20.14.000 |
| Описание предмета закупки: требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам, безопасности, упаковке, маркировке (ссылка на ТНПА при наличии) | Осевой инверторный модуль Allen-Bradley Kinetix 6000 Оригинальный каталожный номер: 2094-BM01-S Axis Module (модуль оси питания/сервопривода серии Kinetix 6000) с поддержкой функций безопасного отключения момента (Safe Torque Off) Внутренний уникальный номер запасной части (SKU) в каталоге Tetra Pak: 90606-2004 Номинальное напряжение шины: до 650V DC. Выходной ток: 6.1 A (пиковый ток серии равен 9 A) Данный электронный компонент отвечает за точное позиционирование и управление серводвигателями в механизмах подачи упаковочной ленты, формирования пакетов,работы запаечных узлов на линиях розлива Tetra Pak. |
| Объем (количество) / единица измерения | 1 шт. |
| Место поставки / выполнения / оказания | 220070, г. Минск, ул. Радиальная, 50 |
| Срок поставки / выполнения / оказания | В течении 10 рабочих дней с момента предоплаты |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 30746,0 бел. руб. = 683,2 БВ |
| Источник финансирования | Собственные средства ОАО «Минский завод игристых вин» |
| Условия, сроки и порядок оплаты; валюта договора | Предоплата 30 % в течении 10 банковских дней с момента заключения договора, 70 % в течении 10 банковских дней с момента отгрузки. Безналичный расчет посредством банковского перевода. Цена предложения (сумма договора на закупку) должна включать расходы по доставке товара Заказчику. Валюта договора - белорусский рубль. |
| Требования к участникам (гл. 13 Порядка) | 1. Отсутствие в реестре временно не допускаемых поставщиков (проверяется автоматически оператором ЭТП) 2. Свидетельство о регистрации юридического лица; 3. Гарантийное письмо в произвольной форме, о том, что его аффилированные, зависимые и дочерние лица не принимают участия в проводимой конкурентной процедуре 4. Заявление о согласии на подписание договора в редакции Заказчика. 5. Подтверждение статуса производителя закупаемого товара либо его официального торгового представителя (сбытовой организации) — документ производителя (контракт, доверенность, письмо или т.п.) о наделении участника соответствующим статусом. При недоступности прямого участия производителей или официальных представителей участник вправе представить письменные пояснения о невозможности привлечения таковых к процедуре закупки. Комиссия по закупкам применяет «правило приоритета производителей» (пункт 90 Порядка): предложение участника, не являющегося производителем либо его официальным торговым представителем, подлежит отклонению, если в закупке участвуют не менее двух производителей и (или) их официальных торговых представителей и цена предложения такого участника не ниже цены хотя бы одного из них. 6. Документы, подтверждающие соответствие ТЗ. |
| Условия допуска товаров иностранного происхождения | Условия не применяются |
| Преференциальная поправка 15% | Не применяется |
| Критерии выбора победителя; способ оценки | □ Наименьшая цена предложения (единственный критерий) |
| Право на переговоры о снижении цены | Допускается внесение изменений по снижению цены конкурсного предложения выбранного поставщика в случае, если в результате проведенных переговоров между сторонами было достигнуто такое соглашение в порядке, установленном настоящими конкурсными документами. Такое снижение проводится на ЭТП в порядке, определенном регламентом ее оператора. |
| Срок подачи предложений на ЭТП | До «29» октября 2026 г. Место подачи: ЭТП □ zakupki.butb.by; |
| Раскрытие предложений | Автоматически оператором ЭТП по истечении срока подачи — «29» октября 2026 г. (Физическое «вскрытие конвертов» не проводится) |
| Возможность признания победителем единственного участника | Допускается признание победителем единственного участника конкурентной процедуры закупки, в том числе в отношении лота предмета процедуры закупки и заключения с ним договора на закупку, если его предложение соответствует требованиям документации о закупке. |
| Разделение предмета закупки на части (лоты) | Нет |
| Обеспечение предложения / исполнения договора | Не требуется |
| Проект договора на закупку | Прилагается, на 4 л. |
| Иные сведения | ________________________________________ |

Инициатор закупки: _____________ / Деньков Я.Н.

«___»________2026 г.

Согласовано рук. структ. подразделения: _________  /  Рубацкий С.П. «___»_______2026 г.

Ответственный исполнитель: __________________________/ Адамович Е.Ю.  «___»________2026 г.