ГродМТ 655/26-ЗОИ(П)                                                                                      Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]Лот 1 Тумба медицинская стационарная

1. Состав (комплектация медицинского оборудования)
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1.
	Тумба медицинская стационарная
	5


2. Технические требования:
2.1. Металлическая с полимерным покрытием
2.2 Столешница – ламинированный постформинг или ЛДСП
2.3. Имеет не менее 1 полки за двумя распашными дверями
2.4. Габариты: 
2.4.1. длина не менее 900 мм
2.4.2. глубина не менее 600 мм
2.4.3. высота не менее 840мм.

Лот 2 Тумба – мойка стационарная с мойкой из нержавеющей стали и смесителем

1. Состав (комплектация медицинского оборудования)
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1.
	Тумба – мойка стационарная с мойкой из нержавеющей стали и смесителем
	1


2. Технические требования:
2.1. С распашной дверью из нержавеющей стали
2.2. С мойкой из нержавеющей стали
2.3. Тумба изготовлена из нержавеющий стали.
2.4. Габаритные размеры чаши мойки: не менее 380x350x150 мм (глубина) 
2.5. Габариты тумбы не менее (мм.): 500х500х850.
2.6. В комплекте с краном-смесителем локтевым, сифоном и шлангами.

