ГродМТ 655/26-ЗОИ(П)                                                                                      Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Тумба медицинская стационарная

- Состав (комплектация медицинского оборудования)

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Тумба медицинская стационарная | 5 |

2. Технические требования:

2.1. Металлическая с полимерным покрытием

2.2 Столешница – ламинированный постформинг или ЛДСП

2.3. Имеет не менее 1 полки за двумя распашными дверями

2.4. Габариты:

2.4.1. длина не менее 900 мм

2.4.2. глубина не менее 600 мм

2.4.3. высота не менее 840мм.

Лот 2 Тумба – мойка стационарная с мойкой из нержавеющей стали и смесителем

- Состав (комплектация медицинского оборудования)

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Тумба – мойка стационарная с мойкой из нержавеющей стали и смесителем | 1 |

2. Технические требования:

2.1. С распашной дверью из нержавеющей стали

2.2. С мойкой из нержавеющей стали

2.3. Тумба изготовлена из нержавеющий стали.

2.4. Габаритные размеры чаши мойки: не менее 380x350x150 мм (глубина)

2.5. Габариты тумбы не менее (мм.): 500х500х850.

2.6. В комплекте с краном-смесителем локтевым, сифоном и шлангами.