УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____» _______ 2026 года

Заявка на закупку

Насадка биопсийная к линейному датчику

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Насадка биопсийная к линейному датчику |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): - Металлическая, многоразовая, стерилизуемая автоклавированием; - Насадка биопсийная должна быть совместима с линейным датчиком ML6-15-RS аппарата ультразвукового диагностического GE «Logiq P9»2022 г.в.; - совместимость для биопсийных игл размером 16-18G. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 2 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 15246 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                                          	                              Ю.В.Сергиенко