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Заявка на закупку 
Насадка биопсийная к линейному датчику

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


[bookmark: _Hlk91279008]1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;   
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1  
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Насадка биопсийная к линейному датчику

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели  (характеристики):
1. Металлическая, многоразовая, стерилизуемая автоклавированием;
2.  Насадка биопсийная должна быть совместима с линейным датчиком ML6-15-RS аппарата ультразвукового диагностического GE «Logiq P9»2022 г.в.;
3. совместимость для биопсийных игл размером 16-18G.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	2 шт.                                                                   

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	15246 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965




4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ 	                                                          	                              Ю.В.Сергиенко

