Лот №151 Реагенты, контрольные и расходные материалы для иммунохроматографического анализатора EASY READER (VEDALAB, Франция) 
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Ферритин
	набор
	125

	2
	Комплект контрольных материалов для  количественного определения ферритина в цельной крови, сыворотке и плазме человека.
	мл
	60

	3
	D - димеры
	набор
	159

	4
	Комплект контрольных материалов для  количественного определения D-димеров в цельной крови, сыворотке и плазме человека
	мл
	19

	5
	ПСА
	набор
	50

	6
	Комплект контрольных материалов для количественного определения простатспецифического антигена в цельной крови, сыворотке и плазме человека.
	мл
	3

	7
	СА-125
	набор
	16

	8
	Комплект контрольных материалов для количественного определения СА-125 в цельной крови, сыворотке и плазме человека.
	мл
	7

	9
	TSH с ультравысокой чувствительностью
	набор
	2

	10
	Комплект контрольных материалов для ультровысокочувствительного количественного определения тиреотропного гормона в цельной крови, сыворотке и плазме человека  
	мл
	2

	11
	Микроальбумин
	набор
	32

	12
	Комплект контрольных материалов для  количественного определения микроальбумина в моче 
	мл
	56

	13
	Иммуноглобулин Е
	набор
	4

	14
	Комплект контрольных материалов для количественного определения иммуноглобулина Е в цельной крови, сыворотке и плазме человека.
	мл
	4

	15
	АФП
	набор
	11

	16
	Комплект контрольных материалов для количест-венного определения альфафетопротеина в цельной крови, сыворотке и плазме человека.
	мл
	4

	17
	РЭА
	набор
	16

	18
	Комплект контрольных материалов для количест-венного определения раковоэмбрионального антигена  в цельной крови, сыворотке и плазме человека.
	мл
	7

	19
	Миоглобин
	набор
	81

	20
	Комплект контрольных материалов для  количественного определения миоглобина в цельной крови, сыворотке и плазме человека 
	мл
	19

	21
	Кальпротектин
	набор
	28

	22
	Комплект контрольных материалов для  количественного определения кальпротектина, в цельной крови, сыворотке и плазме человека 
	мл
	24

	23
	Гликированный гемоглобин
	набор
	6

	24
	Комплект контрольных материалов для  количественного определения гликированного гемоглобина  в цельной крови
	мл
	4

	25
	Инсулин высокочувствительный
	набор
	9

	26
	Комплект контрольных материалов для  количественного определения инсулина высокочувствительного в цельной крови, сыворотке и плазме человека
	мл
	6

	27
	Цистатин С
	набор
	5

	28
	Комплект контрольных материалов для  количественного определения цистатина в цельной крови, сыворотке и плазме человека. 
	мл
	4

	29
	Скрытая  крови в кале
	набор
	41

	30
	Комплект контрольных материалов для количественного определения скрытой крови в кале человека
	мл
	5

	31
	ФСГ
	набор
	1

	32
	Комплект контрольных материалов для  количественного определения ФСГ в цельной крови, сыворотке и плазме человека. 
	мл
	4

	33
	Тропонин I 
	набор
	215

	34
	Комплект контрольных материалов для  количественного определения тропонина I в цельной крови, сыворотке и плазме человека
	мл
	27

	35
	КК-МВ
	набор
	47

	36
	Комплект контрольных материалов для  количественного определения КК-МВ в цельной крови, сыворотке и плазме человека. 
	мл
	13

	37
	Прокальцитонин
	набор
	213

	38
	Комплект контрольных материалов для количественного определения прокальцитонина в цельной крови, сыворотке и плазме человека 
	мл
	23

	39
	ХГЧ
	набор
	1

	40
	Комплект контрольных материалов для количественного определения хорионического гонадотропина человека в сыворотке, плазме и моче
	мл
	1

	41
	Стандарт - стрип
	штук
	4


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственной закупке товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства VEDALAB, Франция - EASY READER;
2.2 Реагенты и контрольные материалы должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;
2.3 Каждый набор для количественного анализа должен включать полный комплект реагентов, необходимых для проведения не менее 20 иммунохроматографических тестов;
2.4 Каждый комплект контрольных материалов из расчета два флакона: уровень 1, объем флакона  не менее 0,5 мл; уровень 2, объем флакона  не менее 0,5 мл;
2.5 Должен быть стандарт-стрип для калибровки анализатора;
2.6 Иметь инструкцию по применению на русском языке и паспорта контрольных материалов;
2.7 В случае предложения реагентов и контрольных материалов, не предусмотренных технической и/или  эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:
2.7.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;
2.7.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;
2.7.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов контрольных материалов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

[bookmark: _GoBack]Лот№ 152 Реагенты для автоматического иммунохимического анализатора Access 2 
1.Состав (комплектация) медицинских изделий: 
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Набор для определения РЭА
	набор
	20

	2
	Набор калибраторов для определения РЭА
	набор
	2

	3
	Набор для определения АФП HYBRITECH 
	набор
	6

	4
	Набор калибраторов для определения АФП
	набор
	3

	5
	Набор для определения БХГ HYBRITECH 
	набор
	4

	6
	Набор калибраторов для определения БХГ
	набор
	3

	7
	Набор калибраторов для определения СА 15.3
	набор
	3

	8
	Набор для определения СА 15.3 
	набор
	8

	9
	Набор для определения простатспецифического антигена общего HYBRITECH® 
	набор
	26

	10
	Набор калибраторов для определения простатспецифического антигена общего
	набор
	3

	11
	Набор для определения простатический специфический антиген (свободная фракция) 
	набор
	10

	12
	Набор калибраторов для определения простатический специфический антиген (свободная фракция)
	набор
	3

	13
	Набор для определения свободного трийодтиронина Т3
	набор
	2

	14
	Набор калибраторов для определения свободного трийодтиронина Т3
	набор
	2

	15
	Набор для определения антител к тиреоидной пероксидазе
	набор
	2

	16
	Набор калибраторов для определения антител к тиреоидной пероксидазе
	набор
	2

	17
	Набор для определения свободного тироксина Т4
	набор
	2

	18
	Набор калибраторов для определения свободного тироксина Т4
	набор
	2

	19
	Набор для определения тиреотропного гормона 
	набор
	2

	20
	Набор калибраторов для определения тиреотропного гормона  
	набор
	2

	21
	Набор для определения тестостерона 
	набор
	8

	22
	Набор калибраторов для определения тестостерона
	набор
	3

	23
	Набор для определения пролактина
	набор
	1

	24
	Набор калибраторов для определения пролактина
	набор
	1

	25
	Набор для определения прогестерона 
	набор
	1

	26
	Набор калибраторов для определения прогестерона
	набор
	1

	27
	Набор для определения лютеинизирующий гормон
	набор
	1

	28
	Набор калибраторов для определения лютеинизирующий гормон
	набор
	1

	29
	Набор для определения кортизола 
	набор
	1

	30
	Набор калибраторов для определения кортизол
	набор
	1

	31
	Набор для определения СА 19.9
	набор
	13

	32
	Набор калибраторов для определения Са 19.9
	набор
	3

	33
	Набор для определения СА 125
	набор
	23

	34
	Набор калибраторов для определения СА 125
	набор
	3


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственной закупке товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Access 2;
2.2 Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;
2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.4 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:
2.4.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;
2.4.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;
2.4.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 153 Контрольные материалы для автоматического иммунохимического анализатора Access 2 
1.Состав (комплектация) медицинских изделий: 
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Трехуровневый контроль для иммунохимического анализа 
	набор
	8

	2
	Контроль для определения опухолевого маркера - уровень 1
	набор
	12

	3
	Контроль для определения опухолевого маркера - уровень 2 
	набор
	12


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственной закупке товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики)

	2.1
	Трехуровневый контроль для иммунохимического анализа
 
	1.Из расчета 1 набор – по 4 флакона 3-х уровней;
2.Объем флакона не менее 5 мл;
3.Измеряемые параметры: T3 (свободный), T4 (свободный), Альфа-фетопротеин (АФП), Антитиропероксидаза (Анти-ТПО), Бета-субъединица ХГЧ, Прогестерон, Пролактин, ПСА (общий), ПСА (свободный), РЭА, Тестостерон, Тиреотропный гормон (ТТГ). Допускается наличие и других параметров.

	2.2
	Контроль для определения
опухолевого маркера - уровень 1

	1.Из расчета 1 набор –  6 флаконов; 
2.Объем флакона не менее 2 мл;
3.Измеряемые параметры: Альфа-фетопротеин (АФП), Бета-субъединица ХГЧ, Пролактин, ПСА (общий), ПСА (свободный), РЭА, СА 125, СА 15-3, СА 19-9. Допускается наличие и других параметров.

	2.3
	Контроль для определения
опухолевого маркера - уровень 2

	1.Из расчета 1 набор – 6 флаконов; 
2.Объем флакона не менее 2 мл;
3.Измеряемые параметры: Альфа-фетопротеин (АФП), Бета-субъединица ХГЧ, Пролактин, ПСА (общий), ПСА (свободный), РЭА, СА 125, СА 15-3, СА 19-9. Допускается наличие и других параметров.


2.4 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота. 
2.5 наличие инструкции по применению на русском языке;
2.6 наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;
2.7 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

