Лот №151 Реагенты, контрольные и расходные материалы для иммунохроматографического анализатора EASY READER (VEDALAB, Франция)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ферритин | набор | 125 |
| 2 | Комплект контрольных материалов для количественного определения ферритина в цельной крови, сыворотке и плазме человека. | мл | 60 |
| 3 | D - димеры | набор | 159 |
| 4 | Комплект контрольных материалов для количественного определения D-димеров в цельной крови, сыворотке и плазме человека | мл | 19 |
| 5 | ПСА | набор | 50 |
| 6 | Комплект контрольных материалов для количественного определения простатспецифического антигена в цельной крови, сыворотке и плазме человека. | мл | 3 |
| 7 | СА-125 | набор | 16 |
| 8 | Комплект контрольных материалов для количественного определения СА-125 в цельной крови, сыворотке и плазме человека. | мл | 7 |
| 9 | TSH с ультравысокой чувствительностью | набор | 2 |
| 10 | Комплект контрольных материалов для ультровысокочувствительного количественного определения тиреотропного гормона в цельной крови, сыворотке и плазме человека | мл | 2 |
| 11 | Микроальбумин | набор | 32 |
| 12 | Комплект контрольных материалов для количественного определения микроальбумина в моче | мл | 56 |
| 13 | Иммуноглобулин Е | набор | 4 |
| 14 | Комплект контрольных материалов для количественного определения иммуноглобулина Е в цельной крови, сыворотке и плазме человека. | мл | 4 |
| 15 | АФП | набор | 11 |
| 16 | Комплект контрольных материалов для количест-венного определения альфафетопротеина в цельной крови, сыворотке и плазме человека. | мл | 4 |
| 17 | РЭА | набор | 16 |
| 18 | Комплект контрольных материалов для количест-венного определения раковоэмбрионального антигена в цельной крови, сыворотке и плазме человека. | мл | 7 |
| 19 | Миоглобин | набор | 81 |
| 20 | Комплект контрольных материалов для количественного определения миоглобина в цельной крови, сыворотке и плазме человека | мл | 19 |
| 21 | Кальпротектин | набор | 28 |
| 22 | Комплект контрольных материалов для количественного определения кальпротектина, в цельной крови, сыворотке и плазме человека | мл | 24 |
| 23 | Гликированный гемоглобин | набор | 6 |
| 24 | Комплект контрольных материалов для количественного определения гликированного гемоглобина в цельной крови | мл | 4 |
| 25 | Инсулин высокочувствительный | набор | 9 |
| 26 | Комплект контрольных материалов для количественного определения инсулина высокочувствительного в цельной крови, сыворотке и плазме человека | мл | 6 |
| 27 | Цистатин С | набор | 5 |
| 28 | Комплект контрольных материалов для количественного определения цистатина в цельной крови, сыворотке и плазме человека. | мл | 4 |
| 29 | Скрытая крови в кале | набор | 41 |
| 30 | Комплект контрольных материалов для количественного определения скрытой крови в кале человека | мл | 5 |
| 31 | ФСГ | набор | 1 |
| 32 | Комплект контрольных материалов для количественного определения ФСГ в цельной крови, сыворотке и плазме человека. | мл | 4 |
| 33 | Тропонин I | набор | 215 |
| 34 | Комплект контрольных материалов для количественного определения тропонина I в цельной крови, сыворотке и плазме человека | мл | 27 |
| 35 | КК-МВ | набор | 47 |
| 36 | Комплект контрольных материалов для количественного определения КК-МВ в цельной крови, сыворотке и плазме человека. | мл | 13 |
| 37 | Прокальцитонин | набор | 213 |
| 38 | Комплект контрольных материалов для количественного определения прокальцитонина в цельной крови, сыворотке и плазме человека | мл | 23 |
| 39 | ХГЧ | набор | 1 |
| 40 | Комплект контрольных материалов для количественного определения хорионического гонадотропина человека в сыворотке, плазме и моче | мл | 1 |
| 41 | Стандарт - стрип | штук | 4 |

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственной закупке товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства VEDALAB, Франция - EASY READER;

2.2 Реагенты и контрольные материалы должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Каждый набор для количественного анализа должен включать полный комплект реагентов, необходимых для проведения не менее 20 иммунохроматографических тестов;

2.4 Каждый комплект контрольных материалов из расчета два флакона: уровень 1, объем флакона  не менее 0,5 мл; уровень 2, объем флакона  не менее 0,5 мл;

2.5 Должен быть стандарт-стрип для калибровки анализатора;

2.6 Иметь инструкцию по применению на русском языке и паспорта контрольных материалов;

2.7 В случае предложения реагентов и контрольных материалов, не предусмотренных технической и/или  эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.7.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.7.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.7.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 152 Реагенты для автоматического иммунохимического анализатора Access 2

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для определения РЭА | набор | 20 |
| 2 | Набор калибраторов для определения РЭА | набор | 2 |
| 3 | Набор для определения АФП HYBRITECH | набор | 6 |
| 4 | Набор калибраторов для определения АФП | набор | 3 |
| 5 | Набор для определения БХГ HYBRITECH | набор | 4 |
| 6 | Набор калибраторов для определения БХГ | набор | 3 |
| 7 | Набор калибраторов для определения СА 15.3 | набор | 3 |
| 8 | Набор для определения СА 15.3 | набор | 8 |
| 9 | Набор для определения простатспецифического антигена общего HYBRITECH® | набор | 26 |
| 10 | Набор калибраторов для определения простатспецифического антигена общего | набор | 3 |
| 11 | Набор для определения простатический специфический антиген (свободная фракция) | набор | 10 |
| 12 | Набор калибраторов для определения простатический специфический антиген (свободная фракция) | набор | 3 |
| 13 | Набор для определения свободного трийодтиронина Т3 | набор | 2 |
| 14 | Набор калибраторов для определения свободного трийодтиронина Т3 | набор | 2 |
| 15 | Набор для определения антител к тиреоидной пероксидазе | набор | 2 |
| 16 | Набор калибраторов для определения антител к тиреоидной пероксидазе | набор | 2 |
| 17 | Набор для определения свободного тироксина Т4 | набор | 2 |
| 18 | Набор калибраторов для определения свободного тироксина Т4 | набор | 2 |
| 19 | Набор для определения тиреотропного гормона | набор | 2 |
| 20 | Набор калибраторов для определения тиреотропного гормона | набор | 2 |
| 21 | Набор для определения тестостерона | набор | 8 |
| 22 | Набор калибраторов для определения тестостерона | набор | 3 |
| 23 | Набор для определения пролактина | набор | 1 |
| 24 | Набор калибраторов для определения пролактина | набор | 1 |
| 25 | Набор для определения прогестерона | набор | 1 |
| 26 | Набор калибраторов для определения прогестерона | набор | 1 |
| 27 | Набор для определения лютеинизирующий гормон | набор | 1 |
| 28 | Набор калибраторов для определения лютеинизирующий гормон | набор | 1 |
| 29 | Набор для определения кортизола | набор | 1 |
| 30 | Набор калибраторов для определения кортизол | набор | 1 |
| 31 | Набор для определения СА 19.9 | набор | 13 |
| 32 | Набор калибраторов для определения Са 19.9 | набор | 3 |
| 33 | Набор для определения СА 125 | набор | 23 |
| 34 | Набор калибраторов для определения СА 125 | набор | 3 |

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственной закупке товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Access 2;

2.2 Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.4 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.4.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.4.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.4.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 153 Контрольные материалы для автоматического иммунохимического анализатора Access 2

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трехуровневый контроль для иммунохимического анализа | набор | 8 |
| 2 | Контроль для определения опухолевого маркера - уровень 1 | набор | 12 |
| 3 | Контроль для определения опухолевого маркера - уровень 2 | набор | 12 |

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственной закупке товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Трехуровневый контроль для иммунохимического анализа | 1.Из расчета 1 набор – по 4 флакона 3-х уровней; 2.Объем флакона не менее 5 мл; 3.Измеряемые параметры: T3 (свободный), T4 (свободный), Альфа-фетопротеин (АФП), Антитиропероксидаза (Анти-ТПО), Бета-субъединица ХГЧ, Прогестерон, Пролактин, ПСА (общий), ПСА (свободный), РЭА, Тестостерон, Тиреотропный гормон (ТТГ). Допускается наличие и других параметров. |
| 2.2 | Контроль для определения опухолевого маркера - уровень 1 | 1.Из расчета 1 набор – 6 флаконов; 2.Объем флакона не менее 2 мл; 3.Измеряемые параметры: Альфа-фетопротеин (АФП), Бета-субъединица ХГЧ, Пролактин, ПСА (общий), ПСА (свободный), РЭА, СА 125, СА 15-3, СА 19-9. Допускается наличие и других параметров. |
| 2.3 | Контроль для определения опухолевого маркера - уровень 2 | 1.Из расчета 1 набор – 6 флаконов; 2.Объем флакона не менее 2 мл; 3.Измеряемые параметры: Альфа-фетопротеин (АФП), Бета-субъединица ХГЧ, Пролактин, ПСА (общий), ПСА (свободный), РЭА, СА 125, СА 15-3, СА 19-9. Допускается наличие и других параметров. |

2.4 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота.

2.5 наличие инструкции по применению на русском языке;

2.6 наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;

2.7 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.