ГродМТ 642/26-ЗОИ                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 2 Раствор солевой к анализатору Vitek 2 (или аналог)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ лот
	Наименование
	Технические характеристики
	Количество, ед. изм.

	2.
	Раствор солевой к анализатору Vitek 2 (или аналог)
	Фасовка: не менее 3 флаконов по 500 мл. в упаковке.
	8 упак.


2.Технические требования:
2.1. Реагенты должны быть совместимы с бактериологическим анализатором Vitek 2 Compact 15.


