|  | УТВЕРЖДАЮ Главный врач учреждения здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» _______ Т.И. Никифорова «___»__________ 202__г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

Реагенты для иммуноферментного анализа

ЛОТ № 1 – Реагенты для иммуноферментного анализа

- Состав (комплектация) предмет закупки

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Набор для определения антител к HBsAg (anti-HBsAg) | шт. (исследование) | 96 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

2.1. * Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для выполнения исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на фотометре микропланшетном SUNRISE – BASIC TECAN, Tecan Austria GmbH, Австрия с документальным подтверждением от производителя по каждой позиции задания на закупку, не должны нарушать технологический процесс в течение рабочего дня Заказчика.

* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Срок годности (стерильности) на дату поставки в учреждение – не менее 60% от общего срока годности, установленного производителем.

* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.

Разработано:

|  | Ф.И.О. | должность | подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | А.В. Скрипко | врач КЛД (по серологии) КДЛ | __________ |
| 2. | М.В. Хандрико | фельдшер-лаборант КДЛ | __________ |
| 3. | Е.В. Харитоник | фельдшер-лаборант (по биохимии) КДЛ | __________ |