ГродМТ 665/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора Respons («Diasys», Германия)

- Состав изделий медицинского назначения

| № п/п | Наименование | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для обслуживания | 4 | набор |
| 2 | Переходник для флаконов реагентов | 7 | упаковка |
| 3 | Сегментный ротор кювет для Respons | 1 024 | сегмент |
| 4 | Кювета для образцов | 3 000 | штук |

- Технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор для обслуживания | 1. Предназначена для применения на анализаторах «Respons-920» 2.Состав набора: 2.1. Игла миксера (Зонд) - 1 шт. 2.2. Осушитель кювет (тефлон) – 1 шт. 2.3. Трубка промывающие перемешивающие – 1 шт. 2.4. Трубка промывающие аспирационные – 1 шт. 2.5. Лампа фотометра- 2 шт. 2.6. Дозатор моющей станции – 1 шт. 2.7. Фильтр для воды: - на 10 микрон – 2 шт. - на 20 микрон – 2 шт. |
| 2 | Переходник для флаконов реагентов | - Предназначен для применения на анализаторах «Respons-920» - Упаковка – 5 шт. |
| 3 | Сегментный ротор кювет для Respons | 1. В 1 сегменте не менее 15 кювет 2. Длина оптического пути – не менее 0,5 см 3. Предназначены для работы на анализаторе Respons 910 |
| 4 | Кювета для образцов | 1. Предназначены для работы на анализаторе Respons 920 2. 3 мл. 3. Упаковка - не менее 1000 шт. |