ГродМТ 665/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора Respons («Diasys», Германия)

1. [bookmark: _Hlk241241149]Состав изделий медицинского назначения
	№ п/п
	Наименование
	Количество 
	Единица измерения

	1
	Набор для обслуживания
	4
	набор 

	2
	Переходник для флаконов реагентов
	7
	упаковка

	3
	Сегментный ротор кювет для Respons 
	1 024
	сегмент

	4
	Кювета для образцов
	3 000
	штук


1. [bookmark: _Hlk241241688]Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	1
	Набор для обслуживания
	1. Предназначена для применения на анализаторах «Respons-920»
2.Состав набора:
2.1. Игла миксера (Зонд) - 1 шт.
2.2. Осушитель кювет (тефлон) – 1 шт.
2.3. Трубка промывающие перемешивающие – 1 шт.
2.4. Трубка промывающие аспирационные – 1 шт.
2.5. Лампа фотометра- 2 шт.
2.6. Дозатор моющей станции – 1 шт.
2.7. Фильтр для воды:
- на 10 микрон – 2 шт.
- на 20 микрон – 2 шт.

	2
	Переходник для флаконов реагентов
	1. Предназначен для применения на анализаторах «Respons-920»
2. Упаковка – 5 шт.

	3
	Сегментный ротор кювет для Respons 
	1.  В 1 сегменте не менее 15 кювет
2. Длина оптического пути – не менее 0,5 см
3. Предназначены для работы на анализаторе Respons 910

	4
	Кювета для образцов
	1. Предназначены для работы на анализаторе Respons 920
2. 3 мл.
3. Упаковка - не менее 1000 шт.



[bookmark: _Hlk180403061]

