ГродМТ 700/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники

Лот 1 Кресло пациента
1. Состав (комплектация) медицинского оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1.
	Кресло пациента
	1


2. Технические требования

	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	Механизм регулировки высоты кресла
	гидравлический (педалью)

	2.2
	Механизм регулирования секций 
	наличие пневмопружины

	2.3
	Механизм подъема и опускания
	наличие электромеханического

	2.4
	Выносная педаль управления
	наличие

	2.5
	Подлокотники
	наличие

	2.6
	Подголовник
	наличие

	2.7
	Механизм регулировки подголовника
	наличие

	2.8
	Наклон спинки, градусов: 
	не менее +9° и

не более -180° °

	2.9
	Опора
	наличие

	2.10
	Грузоподъёмность 
	не менее 200 кг


