ГродМТ 696/26-ЗОИ                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Аппарат многофункциональный для электротерапии

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Аппарат многофункциональный для электротерапии
	1

	1.2
	Кабель пациента 
	Не менее 3

	 1.3
	Электрод фланелевый
	6


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Параметры 

	2.1
	Аппарат многофункциональный для электротерапии

	2.1.1
	Ток пациента, 0-80 мА

	2.1.2
	Наличие функций для работы в режимах: гальванизации и лекарственного электрофореза, флюктуоризации

	2.1.3
	Диапазон регулирования частот модуляции (1-150) Гц ± 10%, с шагом 1 Гц

	2.1.4
	Диапазон регулирования глубины амплитудной модуляции (0-125) %, с шагом 25%


