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Заявка о предоставлении 

информации о ценах на товары


Для целей определения предельной стоимости предмета государственной закупки, ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» проводит изучение конъюнктуры рынка в отношении следующих товаров: «Работы по ремонту (установке) системы вентиляции в ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии», главный корпус».


Просим Вас представить информацию о стоимости указанных товаров в соответствии с приведенным ниже описанием, предполагаемыми условиями поставки и оплаты в срок до 26.10.2026 на электронную почту   kovshik.tanya@mail.ru

Информация должна содержать:

· наименование потенциального поставщика, цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей;

· общую стоимость по предмету;

· порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании;

· условия поставки и оплаты;

· наименование производителя (производителей).

Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.

Описание предмета закупки
	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг)
	«Работы по ремонту (установке) системы вентиляции в ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии», главный корпус»

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	43.22.12.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Работы по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	с даты подписания договора 

	Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	220080, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157

	Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту)
	бел. рублей

	Источник финансирования государственной закупки по части (лоту)
	Республиканский бюджет

	II. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

	Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) 
	Работы по ремонту (установке) системы вентиляции в ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии», главный корпус, пульмонологическое отделение, процедурный кабинет (11.5м2). Необходимо оборудовать помещение изолированной вытяжная вентиляция, обеспечивающей 8-12 кратный воздухообмен в час.
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