# согласно проекта договораУтверждено # Главный врач # УЗ «Минская центральная # районная клиническая больница» # ________________ Г.Т. Барсамян # «_____» _______________ 2026 г.

1.Заявка на закупку стерильного операционного белья однократного применения.

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная клиническая больница» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 223053, Минский р-н, д. Боровляны, ул. Фрунзенская, 1 |
| УНП | 600208266 |
| Адрес электронной почты | uz-mcrb@mail.ru |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) |  |

2.Область применения: хирургия

3.Сведения о государственной закупке: стерильное операционное бельё однократного применения

4.Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором:

Котонос Татьяна Викторовна – главная медицинская сестра 8029-673-87- 52

Маркова Ольга Дмитриевна – начальник отдела МТС, +375 17 505 27 18.

5. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных в качестве кандидатур специалистов в области предмета государственной закупки подлежащих включению в состав экспертной комиссии организатора:

| Номер лота 2 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Простыня (пеленка) одноразовая, стерильная |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 2500шт |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 6875,00 BYN |
| Сроки (график) поставок | 2026 год |
| Источник финансирования государственной закупки | районный бюджет |

Приложение 2

1.Состав (комплектация) оборудования

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Простыня (пеленка) одноразовая, стерильная | Шт. | 2500 |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Простыня (пеленка) одноразовая, стерильная | Материал- спанбонд, размер не менее 110*90 см. Упакованы поштучно. Стерильно. Применяются при общехирургических операциях. Срок годности не менее 3 лет | 2500шт. |

| Номер лота 3 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Халат хирургический одноразовый, стерильный |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 2500 шт |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 11687,50 BYN |
| Сроки (график) поставок | 2026 год |
| Источник финансирования государственной закупки | районный бюджет |

Приложение 3

1.Состав (комплектация) оборудования

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Халат хирургический одноразовый, стерильный | Шт. | 2500 |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Халат хирургический одноразовый, стерильный | Материал- спанбонд, размер 54-58. Упакованы поштучно. Стерильно. Применяются при общехирургических операциях. Срок годности не менее 3 лет | 2500шт. |

Разработчики технических требований:

Главная медицинская сестра                                                        Т.В. Котонос