УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________ Е.А.Зайцева

«_23_»_октября_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Мебель медицинская по объекту: «Реконструкция здания главного корпуса и здания поликлиники УЗ «Чаусская ЦРБ» с благоустройством прилегающей территории в г. Чаусы, ул. Круговая, 53» - 2 и 4 очереди

Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: мебель медицинская.

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тележка (каталка) медицинская |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 2 комплекта |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 20196 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ «Чаусская ЦРБ», 7000525225 |

Приложению к лоту №1

1.Состав на 1 комплект:

| №п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Тележка (каталка) медицинская: |  |
| 1.2 | Перекладчик пациента с креплением на каталку | 1 шт. |
| 1.3 | Инфузионнйя стойка с держателями | 1 шт. |
| 1.4 | Держатель баллона кислорода 2 л | 1 шт. |
| 1.5 | Матрац | 1 шт. |
| 1.6 | Ремень-фиксатор пациента | 1 шт. |
| 1.7 | Боковой рельс для крепления дополнительного оборудования | Не менее 1 -го |
| 1.8 | Складные боковые ограждения | 2 шт. |
| 1.9 | Торец-спинка - головная, - ножная | 1 шт. - шт. |

2.Показатели (характеристики):

| №п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Максимальная нагрузка на тележку (каталку) | не менее 170 кг |
| 2.2 | Возможность крепления навесного оборудования | Наличие |
| 2.3 | Бесступенчатая регулировка Тренделенбурга, спинной и ножной секций при помощи пневмопружин | Наличие |
| 2.4 | Угол подъема головной секции | от 0° до не менее 70° |
| 2.5 | Угол подъема ножной секции | не менее 30° |
| 2.6 | Гидравлическая регулировка высоты каталки (минимальная высота не более 700 мм, максимальная - не менее 900 мм) | Наличие |
| 2.7 | Колеса диаметром не менее 200 мм с тормозным устройством | Наличие |
| 2.8 | Габаритные размеры: | длина 2000-2200 см, ширина 55-80 см |
| 2.9 | Матрац с полиуретановым покрытием | Наличие |
| 2.10 | Протекторы-бамперы для предотвращения ударов о стены при перемещениях, расположенные по углам каталки | Наличие |
| 2.11 | Боковые ограждения должны быть складывающимися | Наличие |
| 2.12 | Материалы рамы панели и боковых ограждений должны быть вьшолнены из углеродистой стали (либо аналогичного материала) | Наличие |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко