Приложение 1

ЛОТ 1

Технические характеристики на закупку

реагентов и контрольного материала для автоматического анализатора глюкозы и лактата Biosen, производства компании EKF- diagnosticGmbh, Германия

1. Состав (комплектация) изделий медицинского назначения:

| № п/п | Наименование изделия медицинского назначения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Контрольный раствор EasyConNorm для глюкозы и лактата неразведенный в пробирках, фасовка не более 1 мл. | 6 мл. |
| 1.2 | Контрольный раствор EasyConPAT для глюкозы и лактата неразведенный в пробирках, фасовка не более 1 мл. | 6 мл. |
| 1.3 | Раствор глюкоза/лактат системный | 10 л. |
| 1.4 | Раствор мульти-стандарта глюкоза/лактат | 200 шт. |
| 1.5 | Раствор глюкоза/лактат гемолизирующий в микропробирках + пластиковые капилляры 20 мкл. | 2000 шт. |

2. Технические требования к предмету закупки:

2.1 Предлагаемые реагенты, расходные материалы и контрольный материал должны быть оригинального производства, которые одобрены EKF – diagnostic Gmbh для использования с Biosen C-Line. Прибор Biosen C-Line является закрытой системой, что подтверждается «Руководством пользователя».

2.2 Предлагаемые контрольные материалы должны быть оригинального производства компании EKF – diagnostic Gmbh, для проведения метрологической поверки анализатора глюкозы и лактата Biosen производства компании EKF – diagnostic Gmbh.

2.3 Все реагенты должны отвечать требованиям совместимости находиться в одной аналитической системе с данной моделью анализатора, не должны нарушать технический процесс в течение рабочего дня.

2.4 Проведение контроля качества оценивается после успешной калибровки. Раствор мульти-стандарта глюкоза/лактат должны быть в одной аналитической системе с контрольными растворами EasyConNorm (EasyConPAT) для глюкозы и лактата.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходом на эксплуатацию товара:

3.1 Согласно проекту договора.