Приложение 3 к запросу о предоставлении сведений №Ц768-09/262

Перечень закупаемых регулирующих клапанов

| № | Тип оборудования | # Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулирующий клапан двухходовой с электроприводом | Клапан регулирующий проходной седельный ВКСР DN50, Kvy40 м3/час, с механизмом исполнительным электрическим прямоходным ВЭП-135М-1600/63-20-220В,50Гц-IP65 (способ управления - аналоговый сигнал 0-10В, оснащение датчиком положения с выходным сигналом 4-20мА) или аналог. | шт. | 16 |
| 2 | Регулирующий клапан двухходовой с электроприводом | Клапан регулирующий проходной седельный ВКСР DN65, Kvy40 м3/час, с механизмом исполнительным электрическим прямоходным ВЭП-135М-1600/63-20-220В,50Гц-IP65 (способ управления - аналоговый сигнал 0-10В, оснащение датчиком положения с выходным сигналом 4-20мА) или аналог | шт. | 1 |
| 3 | Регулирующий клапан двухходовой с электроприводом | Клапан регулирующий проходной седельный ВКСР DN80, Kvy63 м3/час, с механизмом исполнительным электрическим прямоходным ВЭП-135М-1600/63-20-220В,50Гц-IP65 (способ управления - аналоговый сигнал 0-10В, оснащение датчиком положения с выходным сигналом 4-20мА) или аналог | шт. | 18 |
| 4 | Регулирующий клапан двухходовой с электроприводом | Клапан регулирующий проходной седельный ВКСР DN100, Kvy100 м3/час, с механизмом исполнительным электрическим прямоходным ВЭП-135М-2700/63-20-220В,50Гц-IP65 (способ управления - аналоговый сигнал 0-10В, оснащение датчиком положения с выходным сигналом 4-20мА) или аналог | шт. | 7 |
| 5 | Регулирующий клапан двухходовой с электроприводом | Клапан регулирующий проходной седельный ВКСР DN125, Kvy100 м3/час, с механизмом исполнительным электрическим прямоходным ВЭП-135М-4000/100-40-220В,50Гц-IP65 (способ управления - аналоговый сигнал 0-10В, оснащение датчиком положения с выходным сигналом 4-20мА) или аналог | шт. | 2 |
| 6 | Регулирующий клапан двухходовой с электроприводом | Клапан регулирующий проходной седельный ВКСР DN125, Kvy125 м3/час, с механизмом исполнительным электрическим прямоходным ВЭП-135М-4000/100- 40-220В,50Гц-IP65 (способ управления - аналоговый сигнал 0-10В, оснащение датчиком положения с выходным сигналом 4-20мА) или аналог | шт. | 5 |
| 7 | Регулирующий клапан двухходовой с электроприводом | Клапан регулирующий проходной седельный ВКСР DN150, Kvy160 м3/час, с механизмом исполнительным электрическим прямоходным ВЭП-135М-4000/100-40-220В,50Гц-IP65 (способ управления - аналоговый сигнал 0-10В, оснащение датчиком положения с выходным сигналом 4-20мА) или аналог | шт. | 20 |
| 8 | Регулирующий клапан двухходовой с электроприводом | Клапан регулирующий проходной седельный ВКСР DN150, Kvy300 м3/час, с механизмом исполнительным электрическим прямоходным ВЭП-135М-4000/100-40-220В,50Гц-IP65 (способ управления - аналоговый сигнал 0-10В, оснащение датчиком положения с выходным сигналом 4-20мА) или аналог | шт. | 2 |
| Всего: |  |  |  | 71 |