Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) расходных материалов для систем стерилизации: пакеты в рулонах

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 75мм х не менее 70м | рулон | 270 |
| 1.2 | Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 100мм х не менее 70м | рулон | 270 |
| 1.3 | Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 150мм х не менее 70м | рулон | 270 |
| 1.4 | Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 200мм х не менее 70м | рулон | 314 |
| 1.5 | Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 250мм х не менее 70м | рулон | 314 |
| 1.6 | Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 350мм х не менее 70м | рулон | 224 |
| 1.7 | Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 400мм-420мм х не менее 70м | рулон | 62 |
| 1.8 | Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 500мм х не менее 70м | рулон | 44 |
| Итого по лоту 1: |  | рулон | 1 768 |

2. Показатели (характеристики):

- Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы (иметь возможность применения) с плазменным стерилизатором "Sterrad 100S" Jonson & Jonson.

Приложение 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) расходных материалов для систем стерилизации: пакеты в рулонах

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 75мм х не менее 70м | рулон | 30 |
| 1.2 | Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 100мм х не менее 70м | рулон | 30 |
| 1.3 | Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 150мм х не менее 70м | рулон | 30 |
| 1.4 | Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 200мм х не менее 70м | рулон | 36 |
| 1.5 | Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 250мм х не менее 70м | рулон | 36 |
| 1.6 | Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 350мм х не менее 70м | рулон | 26 |
| 1.7 | Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 400мм-420мм х не менее 70м | рулон | 8 |
| 1.8 | Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 500мм х не менее 70м | рулон | 6 |
| Итого по лоту 1: |  | рулон | 202 |

2. Показатели (характеристики):

- Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы (иметь возможность применения) с плазменным стерилизатором "Sterrad 100S" Jonson & Jonson.