Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) расходных материалов для систем стерилизации: пакеты в рулонах

[bookmark: bookmark0]1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Пакеты в рулонах для стерилизации, 
размер: 75мм х не менее 70м
	рулон
	270

	1.2
	Пакеты в рулонах для стерилизации,
размер: 100мм х не менее 70м
	рулон
	270

	1.3
	Пакеты в рулонах для стерилизации,
размер: 150мм х не менее 70м
	рулон
	270

	1.4
	Пакеты в рулонах для стерилизации,
размер: 200мм х не менее 70м 
	рулон
	314

	1.5
	Пакеты в рулонах для стерилизации,
размер: 250мм х не менее 70м
	рулон
	314

	1.6
	Пакеты в рулонах для стерилизации,
размер: 350мм х не менее 70м
	рулон
	224

	1.7
	Пакеты в рулонах для стерилизации,
размер: 400мм-420мм х не менее 70м
	рулон
	62

	1.8
	Пакеты в рулонах для стерилизации,
размер: 500мм х не менее 70м
	рулон
	44

	Итого по лоту 1:
	рулон
	1 768



[bookmark: _Hlk82592303]2. Показатели (характеристики):
2.1. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы (иметь возможность применения) с плазменным стерилизатором "Sterrad 100S" Jonson & Jonson.











[bookmark: _GoBack]

Приложение 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) расходных материалов для систем стерилизации: пакеты в рулонах

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Пакеты в рулонах для стерилизации, 
размер: 75мм х не менее 70м
	рулон
	30

	1.2
	Пакеты в рулонах для стерилизации,
размер: 100мм х не менее 70м
	рулон
	30

	1.3
	Пакеты в рулонах для стерилизации,
размер: 150мм х не менее 70м
	рулон
	30

	1.4
	Пакеты в рулонах для стерилизации,
размер: 200мм х не менее 70м 
	рулон
	36

	1.5
	Пакеты в рулонах для стерилизации,
размер: 250мм х не менее 70м
	рулон
	36

	1.6
	Пакеты в рулонах для стерилизации,
размер: 350мм х не менее 70м
	рулон
	26

	1.7
	Пакеты в рулонах для стерилизации,
размер: 400мм-420мм х не менее 70м
	рулон
	8

	1.8
	Пакеты в рулонах для стерилизации,
размер: 500мм х не менее 70м
	рулон
	6

	Итого по лоту 1:
	рулон
	202



2. Показатели (характеристики):
2.2. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы (иметь возможность применения) с плазменным стерилизатором "Sterrad 100S" Jonson & Jonson.
