Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расходный материал для аппарата Fresenius multiFiltratePro: |  |  |
| 1.1. | Набор для проведения заместительной почечной терапии multiFiltratePRO Kit HDF 400 (F00008138) | штук | 5 |
| 1.2. | Набор для проведения заместительной почечной терапии multiFiltratePRO-Kit HDF 600 (F00000460) | штук | 5 |
| 1.3. | Набор для проведения заместительной почечной терапии multiFiltratePRO-Kit HDF 1000 (F00000461) | штук | 10 |
| 1.4. | Набор для проведения заместительной почечной терапии multiFiltratePRO-Kit Ci-Ca HDF 1000 (F00005329) | штук | 10 |
| 1.5 | Мешки для фильтрата | штук | 40 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 Однократного применения.

2.2. Предлагаемые расходные материалы и компоненты должны предназначаться для использования с аппаратом Fresenius multiFiltratePro.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик:

Врач-анестезиолог-реаниматолог детский

Отделения анестезиологии и реанимации №3                          Д.Н.Богушевич